Управление гражданской защиты г.Сибай

- Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании, подальше от осветительных приборов.

- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.

- Приобретайте ёлочные украшения, имеющие сертификаты безопасности, в которых должна быть ссылка на пожарный сертификат.

- Не допускайте зажигания вблизи елки бенгальских огней, использования хлопушек и открытого огня  свечей.

Основные правила пожарной безопасности при устаройстве и проведении новогодней ёлки:

- Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

- Не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

- Не оставляйте включенную гирлянду на продолжительное время без присмотра, особенно ночью.

- Перегоревшие лампочки меняйте на аналогичные. Ни в коем случае нельзя заменять их «жучком».

- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.

- Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Не заполняйте помещения людьми сверх нормативного значения..

- Не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, не пропитанных огнезащитным составом;

- Не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте игр4ушками из легковоспламеняющихся материалов;

- Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными. Электросеть должна защищаться заводскими предохранителями. Не оставляйте включенную гирлянду на продолжительное время без присмотра, особенно ночью;

- Перегоревшие лампочки или светодиоды меняйте на аналогичные. Ни в коем случае нельзя заменить их «жучком».

- Осыпавшуюся хвою сразу убирайте, так как она чрезвычайно огнеопасна;

- В помещении с ёлкой уберите ковры и ковровые дорожки;

- Устанавливайте ёлку на устойчивой подставке (крестовине) или в ведре с песком;

- Ветки и верхушка ёлки на должны касаться стен, потолка и домашних вещей;

- Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов;

- Не обкладывайте ёлку ватой, не пропитанной огнезащитным составом;

- Приобретайте ёлочные украшения, имеющие сертификаты безопасности, в которых должна быть ссылка на пожарный сертификат;

- Не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнем вблизи ёлки;

В случае пожара

- Немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», с мобильного – «112».

- Отключите электроприборы от питания.

- Примите меры по эвакуации людей.

- Примите меры по тушению подручными средствами.

В случае пожара: