                                                                                Государственному инспектору
                                                                               Стерлитамакского территориального отдела

                                                                               Приуральского управления Ростехнадзору

                                                                               Хабибуллину Т.Н.

                                                                               Заведующий МАДОУ д/с № 9 «Белоснежка»

                                                                               Рябовой Л.Е.

Письмо

о выполнении предписания к акту проверки № 1559 от 10.04.2012г.

	№
	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения
	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдаются)
	Срок устранения нарушения
	Отметка об устранении

	1
	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации
	п.1.8.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.
	15.06.2012г.
	Приказ 

№ 49 от 11.04.12г.

	2
	Отсутствует паспорт заземляющего устройства
	п.2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.
	15.06.2012г.
	Паспорт оформлен от 14.06.12г.

	3
	Нет переченя должностей и профессий, требующих присвоения персоналу, 1 группы по электробезопасности
	п.1.4.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.
	15.06.2012г.
	Перечень должностей оформлен от 11.04.12г.

	4
	Отсутствуют надписи на аппаратах управления (столовая)
	п.2.5.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.
	15.06.2012г.
	Надписи на аппаратах управления оформлены от 15.04.12г

	5
	Над входом в столовую не исправлен   светильник
	П.2.12.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.
	15.06.2012г.
	Светильник  установлен платежное поручение 18872


[image: image1.jpg]Han Bxoznom B cromosyro | [1.2.12.2 «IIpasmia | Ps6osa JLE. CBeTHIBHHK  YCTaHOBJIEH
HE HCIPaBeH CBETHIFHUK | TEXHHYECKOH naarexnoe nopydenme Ne

9KCILTyaTaIllui

QJIEKTPOYCTAHOBOK 18872

noTpeOHuTenei.

3aperucTpHpoBaHO

MusiocToM Poccun

Ne4145 ot 22.01.03r.
DKcIuTyaranus 1.2 «IIpaBuna | PsGosa JLE. Hpunsit HA paGory
9JIEKTPOYCTAHOBOK TEeXHUIECKOU paGounii o 3xaHUI0
IIPOU3BOJUTCS IIPH IKCILTyaTaIllu| Tlorosop Ne05 ot 09.06.12r
OTCYTCTBHH 3JIEKTPOYCTAaHOBOK
TIOJITOTOBJICHHOT'O noTpeduTenein.
JNIEKTPOTEXHUIECKOTO 3aperucTpupoBaHo
TepcoHaa MunioctoM Poccun

Ne4145 ot 22.01.03r.
B xomuare m.7.1.46 ((HpaBHHa Ps6osa JLE. JlaMnbl YCTaHOBJIEHBI
IIPATOTOBIICHHS TTALIH ycTpoiicTBa HOBBIE ¢ 3aIHTOMH
(cTomoBast) mamma 9JIEKTPOYCTAHOBOK» A0 0ol
CBETUIILHUKA HE Vr1BepxueHo e gl
3aIIUIICHA OT BBIIafeHAs] | MUHHCTPOM TOIIMBA H

SHEPreTUKU PO

06.10.1999r.
Her rpajuxos  IIIIP | I1.1.6.3 «IIpaBuna | Psi6osa JLE. I'paduxk  cocraBiaen or
9JIEKTPOOOPYTOBaAHHS TEXHHIECKOU 11.04.12r

IKCILTyaTaIln| :

3JIEKTPOYCTAHOBOK

noTpeduTenein.

3aperucTpHpoBaHO

MHHIOCTOM Poccun

Ne4145 ot 22.01.03r.
Onextporexnonoruueckuii | I1.1.4.20 «IIpaBuna | Psi6osa JI.LE DIeKTPOTEXHOJIOTHYECKOTO
TEpCOHa  HE NPOXOAUT TEXHHIECKOU IIepconaia Het
IIPOBEPKY  3HAHWW IO | SKCIUTyaTallu y
3NIEKTPoOE30macHOCTH 9IIEKTPOYCTaHOBOK

noTpeOuTeNeH».

3aperucTpHpoBaHO

MuHIOCTOM Poccun

Ne4145 ot 22.01.03r.

0’/@7 Ps6osa JLLE





