Приложение №

к приказу №63 от   19 августа 2020г

Утверждаю 

директор МОБУ 

Кельтеевская СОШ

_________Нагимова Р.А.

ГРАФИК

проветривания помещений
1. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а коридоры – во время уроков.
2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений согласно таблице:

СанПиН 2.4.2.2821-10 VI Требования к воздушно-тепловому режиму
Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания 

учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха.

	Наружная температура, С
	Длительность проветривания, мин

	
	в малые перемены
	в большие перемены 

	от +10 до +6
	4-10
	15-20

	от +5 до 0
	3-7
	20

	от 0 до -5
	2-5
	15-20

	от -5 до -10
	1-3
	10-15

	ниже -10
	1-1,5
	5-10


3. В теплые дни занятия проводятся при открытых форточках.
