Памятка по установке автономного пожарного извещателя (АПИ):

- Устанавливать автономные пожарные извещатели рекомендуется на потолочных перекрытиях в зонах, где обеспечен постоянный воздухообмен. Установка автономного пожарного извещателя может быть осуществлена собственными силами без применения какого-либо специального инструмента.

- Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

- В случае, если дымовой извещатель располагается на стене, его рекомендуется располагать на расстоянии от 10 до 30 см включая габариты прибора от потолка и 50 см от угла.

- В случае ложного срабатывания, для отключения АПИ необходимо вынуть элемент питания, и вернуть его на место.

- Не устанавливать АПИ над бытовой плитой.

- Обязательно устанавливать на потолок или стену.

- В случае срабатывания АПИ сигнал НЕ поступает в пожарную часть! Поэтому в случае обнаружения очага возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101).

- Если извещатель начинает постоянно срабатывать и издавать звук, то необходимо сменить элемент питания.