УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ООШ с.Нигматуллино
                                                                                                                                                                                              ___________ Ш.М.Ахметов                   
                                                                                                                                                                        «___» _________  2018 г.

ПАСПОРТ 
ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых

 на нем услуг в сфере образования 
МБОУ ООШ с.Нигматуллино МР Альшеевский район РБ
I. Краткая характеристика объекта
1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа                                  с. Нигматуллино МР Альшеевский район РБ

1.2. Адрес объекта: 452117, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Нигматуллино, ул.Школьная,1

1.3.  Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 2 этажа 1874,1  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да - 26125   кв.м.

1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта: ____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Нигматуллино муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, МБОУ ООШ с. Нигматуллино
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452117, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Нигматуллино, ул.Школьная, 1 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452120, Россия, Республика Башкортостан, Альшеевский район с. Раевский, ул. Селькора, 7, контактный телефон 8 (34754) – 3-15-48, email:  alshcpi@list.ru
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг: обучение и воспитание
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, , нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:                         до 80 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
Ш. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
	№ п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов объекта
	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

	1
	выделенные стоянки автотранспортных

средств для инвалидов
	Не предусмотрена

	2
	сменные кресла-коляски
	отсутствует

	3
	адаптированные лифты
	отсутствует

	4
	Поручни
	отсутствует

	5
	Пандусы 
	имеется

	6
	подъемные платформы (аппарели)
	отсутствует

	7
	раздвижные двери
	отсутствует

	8
	доступные входные группы
	отсутствует

	9
	доступные санитарно-гигиенические помещения
	отсутствует

	10
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
	Соответствует

требованиям

	11
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
	отсутствует

	12
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно​точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	отсутствует

	13
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией
	отсутствует

	14
	Иные
	


IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

	№ п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов объекта
	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

	1
	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	отсутствует

	2
	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для получения услуги документов, осовершении ими других необходимых для получения услуги действий
	отсутствует

	3
	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
	отсутствует

	4
	наличие работников организаций, на которых административно​-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
	отсутствует

	5
	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации
	отсутствует

	6
	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,  тифлопереводчика
	отсутствует

	7
	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов
	Отсутствует (не требуется)

	8
	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего се специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
	Не предусмотрено

	9
	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
	отсутствует

	10
	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
	Соответствует

требованиям

	11
	обеспечение предоставления услуг тьютора
	отсутствует

	12
	Иные
	


V.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставлении на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
	№
п/п
	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации обеспечении условий их доступности для инвалидов
	Сроки

	1


	Обеспечить надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
	По мере поступления финансирования

	2
	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно​точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	По мере поступления финансирования

	3
	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией
	По мере поступления финансирования

	4
	Установка пандуса
	По мере поступления финансирования


VI. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании: Акта обследования объекта: № акта 1 от «27» июля 2018 г.,
 Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основная общеобразовательная школа с.Нигматуллино МР Альшеевский район РБ
	№ п/п
	
	ФИО


	Должность  
	Подпись 

	1.
	Председатель комиссии 
	Ахметов Ш.М.
	Директор 
	

	2.
	Члены комиссии
	Исхакова Г.Ф.
	Заместитель директора по УВР 
	

	3.
	
	Шаймухаметова Э.И.
	Председатель профкома
	


АКТ
 ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
для инвалидов объекта и предоставляемых

 на нем услуг в сфере образования (далее-услуги)
МБОУ ООШ с.Нигматуллино МР Альшеевский район РБ

	                                                                                            № 1
	                          «27» июля 2018 г.


1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа с. Нигматуллино МР Альшеевский район РБ
1.2. Назначение: воспитание и обучение
1.3. Адрес объекта: 452117, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Нигматуллино, ул. Школьная,1
1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  -2 этажа 1874.1 кв.м

- часть здания на -этаже, - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да 26125 кв.м.

1.5. Год постройки здания:1979, последнего капитального ремонта: нет ____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Нигматуллино муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, МБОУ ООШ с.Нигматуллино
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452117, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Нигматуллино, ул.Школьная, 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452120, Россия, Республика Башкортостан, Альшеевский район с. Раевский, ул. Селькора, 7, контактный телефон 8 (34754) – 3-15-48, email:  alshcpi@list.ru
3. Состояние доступности объекта.
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет_
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 30 м
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
	№

п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания) *

	1.
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	 

	2.
	
	

	3.
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4.
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5.
	
	

	6.
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


«ДУ»- доступно условно
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1.
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (К, О, С, Г,У)

	2.
	Вход (входы) в здание
	ДЧ-И (О, Г, У)

	3.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (О, Г, У)

	4.
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (О, Г, У)

	5.
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О, Г, У)

	6.
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ

	7.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


**Указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

	1.
	 Территория, прилегающая к зданию (участок)
	текущий ремонт

	2.
	 Вход (входы) в здание.
	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт

	3.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	капитальный ремонт

	4.
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	индивидуальные решения с помощью ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования
5. Особые отметки
	Директор МБОУ ООШ с.Нигматуллино:               
	Ш.М.Ахметов

	

	
	
	 


                     Члены  комиссии:

Зам дир по УВР Исхакова Г.Ф. ______________

( Ф.И.О.) (Подпись)
            Председатель профкома Шаймухаметова Э.И._____________

                                                                                    ( Ф.И.О.) (Подпись)
PAGE  
1

