
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах 
ул. Кирова, д. 44, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833



Предписание 
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований


	№
	292
	
	г.Сибай, ул.Кирова, д.44
	 «
	[bookmark: _GoBack]14
	»
	октября
	
	
	2025г.


                                                                        (место выдачи предписания)


Мной, Атановой Зульфией Рагибовной, ведущим специалистом-экспертом Сибайского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа д.Верхний Муйнак муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, ИНН 1020201044291

Адрес осуществления деятельности: 453390, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д.Верхний Муйнак, ул.Школьная, д.6
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)


выявлены следующие нарушения обязательных требований:
в нарушение табл.3.13 главы III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.75 главы IV  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" превышение гигиенических нормативов по показателю: по показателю нитраты (65±6 мг/дм3)  в пробе воды централизованных систем питьевого водоснабжения;
в нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на отопительных устройствах отсутствуют ограждающие устройства (Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей);

В нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» длина штор во всех кабинетах ниже уровня подоконника (Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, — москитными сетками);
_____________________________________________________________________________________
 (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
1. Обеспечить соответствие питьевой воды требованиям табл.3.13 главы III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.75 главы IV  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Срок – 01.09.2026;
2. Оборудовать ограждающие устройства на отопительных приборах, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок – 01.09.2026 г.
3. Убрать лишнюю длину штор на окнах,  п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок – 01.09.2026 г.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора МОБУ СОШ д.Верхний Муйнак Кутушеву Гульсину Кунакбаевну
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица 

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия   человека  по  Республике  Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Кирова, 44 или на адрес электронной почты: rpnrb11@rpnrb.ufanet.ru в срок до «01» сентября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

	Ведущий специалист-эксперт 
Сибайского территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан

	
	

Атанова З.Р.

	(должность лица, составившего  предписание)
	(подпись)
	(инициалы и фамилия)




С предписанием ознакомлен(а) «14» октября 2025 г.                          _____________                  ___________________
	                                                                                                               (подпись)                      (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
