	ИНСТРУКЦИЯ 
Ответственному лицу за пожарную безопасность.
· Общие положения 

1. Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность (помещения)________________________________________________ 

2. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности  ОУ школы № ___ в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора ОУ. 

3. Ответственность за пожарную безопасность учебных, служебных и других помещений и территорий несут должностные лица, специально назначенные приказом директора. 

4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 

· Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность. Ответственный за пожарную безопасность обязан: 

1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. 

2. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ. 

3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. 

1. Загромождений подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории; 

2. Загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара; 

3. Снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре); 

4. Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы; 

4. Следить за исправностью средств первичного пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных проходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара. 
5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города (объекта). 
6. Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующие в учреждении, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению. 

7. Проводить с подчиненными первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале (Приложение). Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж. 

8. Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий. 

9. Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска. 

10. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить: 

1. Выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, оборудования силовой и электроосветительной сети; 

2. Уборку помещений от производственных отходов и мусора; 

3. Наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 

4. Выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений. 

11. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры к их устранению. 

12. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении трех часов после окончания пожароопасных работ. 

13. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер. 

14. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в канцелярию школы  или ответственному лицу и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений. 

· Порядок действий при пожаре. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность обязан: 

· Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «01» ; 112; или по извещателю пожарной сигнализации. При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, а так же свою фамилию. Если о пожаре сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство. 

· В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. 

· Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей). 

· Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей. 

· Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара. 

· Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.). 

· При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горячем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. 

· Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны города. 

· Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки. 

Инструкцию разработал ______________________________


 

Циклограмма 
работы ответственного за пожарную безопасность на год
	Мероприятие
	Месяц

	
	2009 г.
	2010 г.

	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Контроль соблюдения правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	+
	 
	+
	 
	 
	 

	Контроль складирования и сжигания мусора на территории 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+

	Проверка содержания здания, помещений МДОУ и путей эвакуации 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Проверка содержания электроустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Контроль содержания сетей противопожарного водоснабжения
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 

	Учет и использование первичных средств пожаротушения в МДОУ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Проверка пожарной сигнализации
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 

	Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 

	Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта)
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 

	Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Проверка и смазка замков на распашных решетках
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	+

	Проведение вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности
	При оформлении на работу нового сотрудника

	Проведение текущего инструктажа по пожарной безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	+


  

