Отчет по противопожарной безопасности учреждения

за  2017-2018 учебный год.

На 1.04.2018 г. в учреждении:

- Имеется программа «Комплексная безопасность учреждения» на 2013-2018 годы,

- Имеется пакет документов по противопожарной безопасности учреждения:

- Противопожарный режим учреждения (приказ № 40 от 14.09.2017 г.),

- Порядок действия при пожаре (приказ № 40 от 14.09.2017 г.),

- Положение о проведении в образовательном учреждении учебной эвакуации (приказ № 40 от 14.09.2017 г.),

- Инструкции по ОТ сотрудников учреждения,

- Программа первичного инструктажа на рабочем месте №25,

- Положение о проведении инструктажа с работниками и обучающимися №24,

- Инструкция по ОТ для детей при работе с электроприборами№20,

- Вводный инструктаж сотрудников учреждения №27,

- Инструкция о мерах пожарной безопасности №30,

- Инструкция по приёмам тушения пожара №29,

- Алгоритм действия персонала при пожаре,

- Журналы: регистрации вводного инструктажа по ПБ, учета инструкций по ОТ, выдачи и регистрации  инструкций, регистрации инструктажа по ПБ на рабочем месте.

- Установлены металлические двери в электрощитовую и люк на чердак учреждения (сертификат ООО ПФ «Гермес» С- RU ПБ57 В 00592),

- Имеется План тушения пожара, утвержденный начальником ПЧ-102 ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан» Н.Н. Ганиевым    10.04.2013 г.,

- Имеется трёхмерная модель учреждения (3D MAX),

- Имеется  молниезащита учреждения,

- Проведена обработка чердачных помещений 31.07.2015 г.

- Имеется стенд «План эвакуации при пожаре»,  светящиеся табло «Выход», речевой оповещатель (в рабочем состоянии),

- Все выходы, чердачная лестница свободны от посторонних предметов, выходы очищены от снега, имеется их освещение,

- Муфельная печь находится в специальном помещении, к ней подведён индивидуальный выход на пульт  с отдельным электро рубильником, имеется памятка об эксплуатации и Правила  работы с муфельной печью,

- Проведены замеры сопротивления в электрических сетях учреждения в 2016 г.,

- Все электропровода заключены в кабельканалы, соединения укомплектованы в защитные коробки и произведена пайка соединений кабеля,

- Установлена пожарная сиганализация,

- Установлена система оповещения «Стрелец»,

- Директор прошла обучение в УЦ АНО «ИУНЦ» по  пожарной безопасности, № 1483 от 1.08.2014 г.,

- Учреждению нет на 1.02.2018 г. предписания по нарушениям противопожарного режима учреждения  от Отделения надзорной деятельности по Калтасинскому району Управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В 2017-2018 учебном году проведены мероприятия:

| № | мероприятие | даты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт приёмочной комиссии о готовности учреждения к учебному году. | 16.08.2017 г. |
| 2 | Зарядка огнетушителей в ЗАО «Башк. СРСУ ПР». | 05.07.2017 г. |
| 3 | Обучение директора по эксплуатации электрооборудования (АНО «Инновационный учебно-научный центр»). | 01.08.2017 г. |
| 4 | Обучение директора по охране труда (ЧОУ ДПО «Центр Качества образования»). | 26.12.2017г. |
| 5 | Договор с ООО«Нур-плюс» для ТО и ремонта ТС средств пожарной сигнализации. | 01.01.2018 г. |
| 6 | Разработка противодиверсионного (антитеррористического) паспорта. | 01.02.2018 г. |
| 7 | Проверка пожарных гидрантов с записью в журнале.(Приказ № 31 от 4.09.2017 г.) | 30.08.2017 г. |
| 8 | Приказы по противопожарному состоянию учреждения: в летний период, на 2017-2018 учебный год, в Новогодние праздники. | №14.1 от 4.09.2017, №33 от 4.09.2017, №61 от 15.12.2017 |
| 9 | Проверка знаний персонала на знание пожарной безопасности с записью в журнале по проведению инструктажей. | 30.08.2017 г. |
| 10 | Инструктажи с детьми и 2 учебные пожарные эвакуации, имеются записи в журналах по учету работы объединений. | Приказы: №33 от 4.09.2017, №36 от 4.09.2017, №61 от 15.12.2017 |
| 11 | График дежурства по учреждению | Приказ № 34 от 4.09.2017 |

Завхоз:________________Л.А.Данилова