Алгоритм действий работников при возникновении пожара

Признаки возникновения пожара:

- видимый огонь;

- появление дыма;

- запах гари;

- сигнал "сирены" от срабатывания автоматической системы пожарной сигнализации.

Действия работника

1. Выяснение места возникновения пожара, оценка масштаба пожара.

2. Сообщение

2.1. Вышестоящему руководителю (по телефону, по радиостанции, по мобильному телефону).

2.2. На пост вневедомственной охраны путем нажатия кнопки или по телефону.

3. Вызов при необходимости военизированной пожарной команды по телефону.

4. Локализация пожара, принятие мер против растекания горючей жидкости, проникновения пожара в другие помещения, отключение части электроустановки, оборудования и т. п.

5. Тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

6. Привлечение при необходимости к тушению пожара других работников предприятия.

7. Привлечение к тушению пожара бойцов военизированной пожарной команды (организация встречи, выдача письменного допуска на тушение пожара, заземление при необходимости шасси автомашины и пожарного ствола).

8. Принятие при необходимости мер по эвакуации людей и материальных ценностей из здания.