| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

# Инструкция по охране труда для учителя физики

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица достигшие 18 лет, обоего пола, прошедшие медосмотр.   
-Знать должностные обязанности и инструкции по ОТ . 
-Пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. 
-В работе руководствоваться правилами внутреннего распорядка. 
-Режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя. 
2. Травмоопасность в кабинете : поражения электротоком и воздействия излучения . 
3. Не допускать проведения в кабинете занятий по другим предметам и различных внеурочных мероприятий. 
4. Относится к электротехническому персоналу, должен иметь 3-ю квалификационную группу по электробезопасности
5. В кабинете должны быть первичные средства пожаротушения. 
6. Не использовать запрещённые в школе приборы и оборудование. 
7. В случае травматизма оказывать первую доврачебную помощь. 
8. О случаях травматизма сообщать администрации школы. 
9. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ

II. Требования безопасности перед началом работы

-Проверить готовность рабочих мест перед началом учебных занятий. 
-Проверить исправность электроосвещения , оборудования и приборов. 
-Не допускать нахождения в кабинете учащихся без учителя. 
-Проветрить кабинет. 
-Следить за чистотой и порядком в кабинете.

III. Требования безопасности во время работы

-Разработать памятки-инструкции по выполнению лабораторно-практических работ для учащихся.   
-Соблюдать личную безопасность при работе с электрическим током. 
-Подавать напряжение на рабочие места не более 42В. 
-Следить за соблюдением рабочего порядка на местах.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

-В случае возникновения аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся принять меры к срочной их эвакуации. 
-Сообщить о происшедшем администрации и приступить к её ликвидации. 
-В случае травматизма оказывать первую помощь пострадавшим. 
-При внезапном заболевании учащегося , вызвать медработника.

V. Требования безопасности по окончании работы

-После окончания учебного занятия, все физические приборы , лабораторное оборудование убрать в лаборантскую. 
-Отключить подачу электроэнергии от рабочих мест. 
-Привести в порядок своё рабочее место. 
-Выключить электроосвещение и закрыть кабинет на ключ. 
-В случае проявления каких-либо недостатков, обнаруженных во время учебных занятий известить об этом администрацию.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда 
                                                         для учителя физической культуры 


I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, прошедшие медосмотр, 
имеющие соответствующее педагогическое образование. 
2. Учитель должен : 
-знать должностные обязанности и инструкции по ОТ 
-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
-в работе руководствоваться правилами внутреннего распорядка 
-режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя 
-относиться к не электротехническому персоналу и иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности 
3. Травмоопасность в спортивном зале : 
-занятия на неисправных спортивных снарядах 
-при выполнении упражнений на загрязнённых или влажных снарядах 
-при выполнении упражнений без страховки 
-при выполнении упражнений без использования гимнастических матов 
-при нарушении инструкций по проведению игровых занятий и по лыжной подготовке 
4. Не допускать проведения в спортивном зале внеклассных непрофильных мероприятий 
5. В спортивном зале должны быть огнетушители и укомплектованная аптечка для оказания первой помощи пострадавшим. 
-о случаях травматизма сообщать администрации школы, принимать участие в расследовании 
несчастных случаев 
-нести административную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

-проверить исправность электроосвещения, спортивных снарядов и оборудования 
-прочно закрепить используемые спортивные снаряды и оборудование 
-не допускать нахождения в спортзале учащихся, а также посторонних лиц, без учителя 
-проветрить помещение спортзала 
-следить за своевременной влажной уборкой (через каждые 2 часа занятий) и порядком.

III. Требования безопасности во время работы

-разработать инструкции по технике безопасности для учащихся во время занятий различными видами спорта : волейбол, футбол, баскетбол, стрельба, лёгкая атлетика, гимнастика , лыжи. 
-не допускать к занятиям детей с явно выраженными признаками заболевания 
-допускать на занятия учащихся только в спортивной форме 
-провести инструктаж по ТБ с учащимися (вводный, поурочный, тематический) 
-вести постоянный контроль за индивидуальной дозировкой физических нагрузок 
-соблюдать личную гигиену 
-организовать страховку при выполнении учебных упражнений 
-следить за соблюдением порядка и дисциплины 
-не оставлять учащихся без присмотра во время занятий

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

-в случае возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, принять меры к их срочной эвакуации, согласно плана 
-сообщить о происшедшем администрации и приступить к их ликвидации 
-в случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим 
-при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника

V. Требования безопасности по окончании работы

-после окончания занятий проверить списочный состав учащихся 
-убрать спортинвентарь в отдельное помещение 
-привести в порядок своё рабочее место 
-выключить электроосвещение и закрыть спортзал на ключ 
-о всех недостатках, обнаруженных во время проведения учебных занятий, сообщить администрации.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда 
для учителя химии 


I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, имеющие соответствующее педагогическое образование и прошедшие медицинский осмотр. 
2. Учитель должен : 
-знать должностные обязанности и инструкции по ОТ 
-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка 
-режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя 
-относится к электротехнологическому персоналу и имеет 2-ю квалификационную группу допуска 
3. Травмоопасность в кабинете : 
-при использовании различных кислот 
-при использовании стеклянной лабораторной посудой 
-при пользовании спиртовкой 
-при работе с химическими реактивами 
-при работе с различными растворами 
4. Не хранить в учебном кабинете химические вещества и реактивы 
5. Не допускать проведения в кабинете занятий по другим предметам. 
6. При проведении лабораторных работ использовать исправный вытяжной шкаф 
7. В кабинете должны быть первичные средства пожаротушения и аптечка, для оказания в случае травматизма первой помощи пострадавшим 
8. О случаях травматизма сообщать администрации школы. 
9. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности – работать в спецодежде (халат, очки, перчатки) 
10. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

-Проверить готовность рабочих мест к учебным занятиям 
-Проверить наличие необходимого оборудования ,химреактивов при проведении лабораторно-практических работ 
-Проверить исправность электроосвещения, вытяжного шкафа 
-Проветрить кабинет 
-Не допускать нахождение учащихся в кабинете без учителя 
-Следить за чистотой и порядком в кабинете

III. Требования безопасности во время работы

-Разработать памятки-инструкции для учащихся при проведении лабораторно-практических работ 
-Соблюдать личную безопасность труда 
-Выдать учащимся рабочую одежду (халаты ) 
-Следить за соблюдением рабочего порядка на местах 
-Провести инструктаж с учащимися при выполнении учебной работы 
-Контролировать правильное выполнение инструкций-памяток

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

-В случае возникновения аварийной ситуации ,угрожающей жизни и здоровью учащихся, принять меры к их срочной эвакуации 
-Сообщить о случившемся администрации и приступить к её ликвидации 
-В случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим 
-При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника

V. Требования безопасности по окончании работы

-После окончания учебных занятий , все химреактивы, оборудование, химпосуду, соблюдая осторожность, убрать в лаборантскую 
-Отключить вытяжной шкаф 
-Привести в порядок рабочее место 
-Снять рабочую одежду ,перчатки и очки 
-Вымыть руки мыльным раствором 
-Выключить электроосвещение и закрыть кабинет на ключ 
-В случае проявления каких-либо недостатков, обнаруженных во время занятий, известить об этом администрацию школы.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда 
для учителя начальных классов 


I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр. 
2. Учитель должен : 
-знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ 
-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка 
-режим труда и отдыха учителя определяется графиком его работы 
-иметь первую группу допуска по электробезопасности 
3. Травмоопасность в кабинете: 
-при нарушении правил личной безопасности 
-при включении электроприборов и аппаратуры ТСО (технических средств обучения) 
-при работе с колющими , режущими инструментами 
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы 
5. Соблюдать правила техники безопасности труда 
6. Относится к не электротехничекому персоналу и должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности 
7. Не производить самостоятельный ремонт электроприборов, розеток и т.п. 
8. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской 
9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

-проверить готовность учебного кабинета к занятиям 
-проверить исправность электроосвещения 
-подготовить необходимы инструменты для уроков труда 
-подготовить оборудование для практических занятий, демонстрации опытов на уроках природоведения ( Окружающий мир ) 
-проветрить кабинет 
-проконтролировать санитарно-гигиеническое состояние кабинета

III. Требования безопасности во время работы

-соблюдать личную безопасность и требования инструкций по ОТ 
-следить за соблюдением дисциплины учащимися 
-контролировать выполнение учащимися практических заданий 
-проводить инструктаж с учащимися по технике безопасности труда по всем видам практических работ и экскурсий 
-не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО 
-не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

-в случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации детей 
-сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01 
-оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма 
-при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить родителям

V. Требования безопасности по окончании работы

-отключить аппаратуру ТСО от электросети 
-принять от учащихся выданные им для работы инструменты 
-проверить соответствие их количества 
-убрать аппаратуру ТСО и инструменты в лаборантскую 
-после экскурсии сверить численность учащихся 
-проследить уборку рабочих мест после практических занятий 
-проветрить кабинет 
-выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ 
-о всех недостатках, обнаруженных во время учебных занятий, сообщить администрации.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда 
для уборщика служебных помещений 


I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр. 
2. Уборщица должна : 
-знать должностные обязанности и инструкции по ОТ 
-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка 
-режим труда и отдыха определяется графиком её работы 
3. Травмоопасность : 
-при включении электрокипятильника, электрозвонка 
-при работе с дезинфицирующими растворами 
-при работе с горячей водой 
-при побелке стен, потолков известковым раствором 
-при мойке полов, оконных рам, плафонов, электролампочек 
-при выполнении малярных работ 
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы 
5. Соблюдать инструкции по технике безопасности труда 
6. Уборщица относится к не электротехничекому персоналу и должна иметь 1-ю группу допуска по электробезопасности 
7. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток 
8. Хранить инвентарь в отдельном помещении 
9. Беречь вверенное имущество и рабочую одежду 
10. Нести ответственность за нарушении требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

-дежурная техничка принимает смену у сторожа 
-должна приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня 
-проверить безопасность рабочего места, электроосвещения 
-одеть рабочий халат и обувь 
-приготовить резиновые перчатки 
-приготовить согласно инструкции дезраствор 
-приготовить необходимый инвентарь ( вёдра, половые тряпки, швабры, щётки, совок)

III. Требования безопасности во время работы

-включать электрокипятильник, электрозвонок сухими руками 
-в течение смены быть в рабочей одежде и резиновых галошах 
-соблюдать личную гигиену и безопасность 
-пользоваться исправным инвентарём ( щетки, швабры и т.п.) 
-при работе с электроприборами выполнять требования инструкции по ТБ их эксплуатации 
-при работе с дезраствором пользоваться защитной повязкой и резиновыми перчатками 
-хранить дезраствор в недоступном для детей месте 
-производить влажную уборку рекреаций и учебных помещений в отсутствии детей 
-не оставлять рабочее место без предупреждения 
-не привлекать к работе посторонних лиц 
-поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте 
-убирать разбитую посуду, стружки только щёткой и совком 
-уборку учебных мастерских производить только при отключенной электроэнергии 
-при малярных работах пользоваться защитными повязками (после каждого часа работы 15 минутный перерыв ), производить данные работы в проветриваемых помещениях 
-при побелке известковым раствором одеть резиновые перчатки и защитные очки 
-данные и другие работы на высоте производить на устойчивых подмостях.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

-в случае возникновения аварийных ситуаций известить администрацию школы 
-при пожаре сообщить администрации и известить службу 01 
-принять меры к тушению пожара и других аварийных ситуаций 
-оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма

V. Требования безопасности по окончании работы

-отключить электроприборы из сети 
-убрать приборы, инвентарь в отдельное помещение 
-снять рабочую одежду и обувь 
-выключить электроосвещение 
-дежурной уборщице передать смену сторожу 
-о всех недостатках, обнаруженных в ходе работы, сообщить администрации.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

## Инструкция по охране труда для повара

Посмотреть пакет1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе повара детского сада могут быть допущены лица не моложе 18 лет, которые ознакомились с инструкцией по охране труда для повара , имеющие среднее профессиональное образование, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж по охране труда, проверку знаний по основной профессии, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Повар  в своей работе должен:

- знать и соблюдать свои должностные обязанности, требования, изложенные в инструкции по охране труда для повара детского сада, охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности;

- получить вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;

- соблюдать требования внутреннего трудового распорядка;

- выполнять установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

- выполнять требования личной гигиены, поддерживать чистоту на рабочем месте.

1.3. Во время выполнения работы на повара  могут оказывать влияние опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части электромеханического оборудования, повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарных продуктов;

- слишком низкая температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов;

- слишком высокая температура воздуха рабочей зоны;

- влажность воздуха, превышающая нормы;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- низкий уровень освещенности в рабочей зоне;

- завышенный уровень инфракрасной радиации;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря;

- вредные вещества в воздухе рабочей зоны;

- физические, нервно-психические перегрузки.

1.4. Повар образовательного учреждения обеспечивается следующей спецодеждой: халат хлопчатобумажный, косынка или колпак, фартук хлопчатобумажный и клеенчатый.

1.5. В здании пищеблока должна находиться медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Повар  должен незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; о каждом возникшем на производстве несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, возникновении признаков острого заболевания.

1.7. Повару  необходимо:

- сдавать верхнюю одежду, личные вещи в гардероб;

- перед началом и в процессе работы тщательно мыть руки с мылом, менять спецодежду каждый день и (или) по мере её загрязнения;

- собирать волосы под колпак;

- после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом;

- во время соблюдения требований должностной инструкции не надевать ювелирные украшения, часы;

- коротко обрезать ногти;

- не оставлять рабочее место без присмотра во время приготовления блюд.

Работник должен строго соблюдать настоящую инструкцию по охране труда для повара, инструкции по эксплуатации технологического оборудования, кухонного инвентаря, правила пожарной безопасности и электробезопасности.

2. Требования охраны труда перед началом работы повара

2.1. Перед началом работы повару  обязательно следует:

- одеться в спецодежду, застегнуть её на пуговицы, не допуская свивающих концов одежды;

- проверить с помощью внешнего осмотра исправность оборудования, средств защиты;

- сверить наличие и оценить исправность инструментов (ножи, доски разделочные), приспособлений, оборудования и инвентаря;

- визуально осмотреть помещение и приспособления на предмет отсутствия оголенных свисающих проводов;

- проверить наличие на местах диэлектрических ковриков;

- включить вытяжную вентиляцию;

- оценить визуально состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);

- проверить устойчивость производственного стола, стеллажей, надежность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;

- проверить достаточность установленного освещения рабочей зоны;

- оценить надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств, проверить отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг используемого в работе электрооборудования;

- проверить путем внешнего осмотра наличие и целостность ограждающих поручней, отсутствие трещин на поверхности секций плит;

- проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контактов);

- не приступать к работе при отсутствии или сомнении в надежности выполненного заземления;

- проверить наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных передач, соединительных муфт и т. п.), нагревательных поверхностей оборудования;

- проверить наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, в также приборов безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы, сроки клеймения приборов, нахождение стрелки манометра на нулевой отметке, целостность стекла ит. д.);

- проверить работоспособность пускорегулирующей аппаратуры, включаемого оборудования (пускателей, пакетных переключателей, рубильников, штепсельных разъемов, концевых переключателей и т. д.);

- убедиться в наличии воды в водопроводной сети.

2.2. Не использовать на одежде булавки, иголки, недопустимо держать в карманах острые, бьющиеся предметы.

2.3. Разделочные доски, лопатки, полотна ножей следует содержать чистыми, гладкими без трещин и заусенец; рукоятки нощей – плотно насаженными.

2.4. Качественно установить и закрепить передвижное (переносное) оборудование на производственном столе, подставке, на рабочих местах поваров и других работников. Удобно и устойчиво разместить запасы сырья и полуфабрикатов.

2.5. Выполнить необходимую обработку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы.

2.6. Перед включением электроплиты убедиться в наличии поддона под блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, защищающего тэны, оценить состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатель конфорок и жарочного шкафа находятся в нулевом состоянии.

2.7. Перед включением пищеварочного электрического котла:

- открыть крышку котла и убедиться в чистоте варочного сосуда, наличии установленного фильтра в сливном отверстии и отражателя на клапане крышки, а также уровень воды в пароводяной рубашке по контрольному кранику;

- нажатием на рукоятку рычага произвести «подрыв» предохранительного клапана (смещение его относительного седла);

- правильно выставить пределы регулирования давления в пароводяной рубашке котла электроконтактным манометром;

- варочный сосуд неопрокидывающегося котла заполнить так, чтобы уровень жидкости был на 10-15 см ниже верхней кромки;

- после загрузки продуктов и заливки воды в варочный сосуд следует оценить исправную работу клапана на крышке, повернув его ручку два-три раза вокруг оси;

- открыть воздушный кран предохранительного клапана, а при его отсутствии – кран наполнительной воронки, и держать открытым до момента появления пара; после разогрева рубашки котла воздушный клапан следует закрыть (кран воронки);

- закрыть крышку котла, затянуть в два приема накидные рычаги герметизированной крышки сначала до соприкосновения с крышкой, затем до отказа в последовательности: передние, средние, задние.

2.8. Перед началом эксплуатации электросковороды:

- проверить удобство и легкость открывания откидной крышки, а также её фиксацию в любом положении;

- убедиться в том, что поверхность электрической сковороды чистая и не мокрая, в противном случае следует обязательно вытереть её насухо;

- масло на поверхность сковороды следует осторожно вливать при небольшой температуре разогрева – в противном случае, возможно, его возгорание;

- проверить исправность другого применяемого оборудования.

2.9. Обо всех выявленных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках следует незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.10. При эксплуатации электрических, жарочных, пекарных шкафов, весов, мясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.

3. Требования охраны труда во время работы повара

3.1. Выполнять только ту работу, по которой успешно пройдено обучение, не поручать выполнение своей работы необученным или посторонним лицам.

3.2. Оборудование, инструменты, приспособления использовать только для тех работ, для которых они предназначены.

3.3. Перед включением электрических приборов необходимо стоять на диэлектрическом коврике.

3.4. Соблюдать особую осторожность при работе с ножом. Пользоваться острыми ножами на маркировочных разделочных досках.

3.5. При работе с мясорубкой проталкивать мясо в мясорубку при помощи специальных толкателей.

3.6. Соблюдать крайнюю осторожность при работе с ручными терками.

3.7. Быть осторожными при работе с горячей пищей, пользоваться прихватками, крышку открывать на себя. Выполнять требования безопасного перемещения в помещении и на территории пищеблока , пользоваться только установленными проходами.

3.8. Поддерживать на рабочем месте чистоту, своевременно убирать с пола случайно рассыпанные и разлитые продукты, жиры, воду и т. д.

3.9. Не загромождать проходы между оборудованием, столами, стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья и т. д.

3.10. Использовать в работе средства для защиты рук (прихватки) для защиты от соприкосновения с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни).

3.11. Вентили, краны на трубопроводах следует открывать медленно, без рывков и больших усилий. Недопустимо применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие инструменты.

3.12. Применять для вскрытия тары специально предназначенный инструмент, не производить эти работы случайными предметами или неисправными инструментами.

3.13. Перемещать емкость с горячей пищей, наполненную не более чем на ¾ его объема вдвоём с использованием сухих полотенец. Крышка ёмкости при этом должна быть снята.

3.14. Применять специальные инвентарные подставки при необходимости установки противней и других ёмкостей, не допускается применять случайные предметы и неисправные подставки.

3.15. Перемещать продукты, сырьё строго в исправной таре, не перегружать её свыше предельно допустимой массы брутто.

3.16. Не применять в качестве сиденья случайные предметы и оборудование.

3.17. При изготовлении моющих и дезинфицирующих растворов повару :

- применять строго только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и дезрастворы;

- не допустимо превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 градусов по С);

- не допускать произведения распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на кожу и слизистые оболочки.

3.18. При выполнении работ с ножом повару  необходимо соблюдать крайнюю осторожность, оберегая руки от возможных порезов. При перерывах в работе убирать его в специально отведенное место, не переносить нож острым концом к себе.

Во время работы с ножом повару  не разрешается:

- применять ножи с непрочно закрепленными полотнами, рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;

- выполнять резкие движения;

- нарезать сырье и продукты на весу;

- выполнять проверку остроты лезвия рукой:

- оставлять нож без внимания на столе или в другом месте;

- опираться на мусат при правке ножа, править нож о мусат следует в стороне от других работников;

- при нарезке монолита масла с помощью струны не тянуть за сторону руками.

3.19. В целях недопущения попадания вредных веществ в воздух производственного помещения пищеблока дошкольного образовательного учреждения необходимо соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально приспособленных местах.

3.20. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения повару  следует:

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит вовремя выключать секции или переключать их на меньшую мощность;

- не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность нагрузки.

3.21. Избегать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную посуду следует заполнять не более чем на 80% объема.

3.22. Недопустимо превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов, указанных в инструкциях по эксплуатации.

3.23. Располагаться на безопасном расстоянии при открывании дверцы камеры жарочного или пекарного шкафа в целях предохранения от ожогов.

3.24. Ставить и снимать противни с полуфабрикатами строго в рукавицах или с помощью прихваток.

3.25. Устанавливать емкости и посуду на плиту, имеющую ровную поверхность, бортики и ограждение поручни.

3.26. Выкладывать полуфабрикаты на горячие сковороды и противни движением от себя, выполнять передвижение посуды по поверхности плиты осторожно, без резких движений, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением на себя.

3.27. Повару  не допускается применение кастрюль и другой кухонной утвари, имеющей какую-либо деформацию, непрочно закрепленные ручки, трещины, сколы.

3.28. Перед началом перемещения емкости с горячей пищей следует убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути её транспортирования; при необходимости необходимо потребовать уборку пола. Сообщать о начале перемещения емкости всех окружающих. Недопустимо заполнять тару более чем на ¾ объема, прижимать емкость с горячей пищей к себе, держать в руках нож или другой опасный инструмент.

3.29. Снимать котел с плиты следует без рывков, вдвоем, применяя сухое полотенце или рукавицы.

3.30. Повару  применять в работе специальные устойчивые и прочные подставки для противней и ёмкостей.

3.31. Выполнять нарезку репчатого лука при включенной вентиляции.

3.32. В зависимости от вида нарезаемого продукта пользоваться разными ножами, имеющими соответствующую маркировку.

3.33. При эксплуатации электромеханического оборудования повару необходимо:

- использовать его только для выполнения тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;

- перед началом загрузки следует убедиться, что приводной вал вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования;

- включать с помощью нажатия кнопок «Пуск» и «Стоп», только сухими руками;

- не допустимо прикасаться к токоведущим частям оборудования, оголенными и с поврежденной изоляцией проводам;

- следует соблюдать нормы загрузки оборудования;

- удалять остатки продуктов, очищать оборудование при помощи деревянных лопаток, скребков и т. п.;

- осматривать и устранять обнаруженную неисправность оборудования можно только после полной остановки всех частей электрооборудования (кнопка «Стоп»), вывешивания плаката «Не включать! Работают люди!».

3.34. Категорически не допускается:

- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;

- превышать уровень допустимых скоростей;

- извлекать или проталкивать с помощью рук застрявший продукт;

- передвигать включенное в сеть нестандартное оборудование;

- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к работе на нем посторонних или необученных лиц;

- складировать на оборудовании инструмент, продукцию, тару.

3.35. В процессе работы необходимо помнить и соблюдать все требования предосторожности при работе с оборудованием пищеблока согласно инструкции по охране труда повара образовательного учреждения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности электроприборов следует их незамедлительно отключить.

4.2. В случае возникновения пожара, необходимо начать эвакуацию воспитанников из здания, сообщить об этом директору и в ближайшую пожарную часть по телефону 101. После завершения успешной эвакуации воспитанников  следует приступить к устранению очага возгорания с помощью средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы следует безотлагательно начать оказывать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом директору образовательным учреждением, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. При наличии напряжения на контуре оборудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, появлении постороннего шума, запахе горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования его работу необходимо остановить кнопкой выключателя «Стоп» и отключить от электросети при помощи пускового устройства. Проинформировать об этом непосредственного руководителя и не включать до устранения неполадок.

4.5. При обнаружении поломок оборудования: немедленно прекратить его использование, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т. д. Сообщить об этом непосредственно   директору и до устранения неисправности не допускать его включение.

4.6. В аварийной обстановке следует донести информацию об опасности до всех окружающих. Сообщить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.

4.7. Если во время проведения работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.8. Пролитый на пол жир необходимо удалять, применяя ветошь, промыть место теплой водой с мыльно-содовым раствором и вытереть насухо.

4.9. Для удаления сыпучих веществ пользоваться влажной тряпкой или щеткой-сметкой.

5. Требования безопасности по окончании работы повара

5.1. Выключить и надежно обесточить электроплиту и другие электроприборы, оборудование с помощью рубильника или устройства, его заменяющего и исключающего возможность его случайного пуска.

5.2. Недопустимо повару детского сада охлаждать нагретую поверхность плиты и другого теплого оборудования водой.

5.3. Разобрать, очистить и помыть оборудование: механическое – строго после остановки движущихся частей с инерционным ходом, тепловое – строго после полного остывания нагретых поверхностей. Для уборки мусора, отходов следует применять щетки, совки и другие приспособления.

5.4. Повару  необходимо выключить вытяжную вентиляцию.

5.5. Тщательно очистить рабочий стол, вымыть кухонный инвентарь.

5.6. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

5.7. Выключить освещение, закрыть помещение на ключ.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для машиниста по стирке

( с ручной глажкой)

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда(вводный, первичный на рабочем месте с проведением стажировки), медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При необходимости с работником проводится внеплановый и целевой инструктаж.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе по стирке белья на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги горячей водой или паром;

- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и диэлектрического коврика;

- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций;

- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.4. При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с нагрудником, косынка, сапоги (галоши) резиновые, перчатки резиновые. На полу около стиральной машины должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.

1.5. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6. В помещении для стирки белья должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен быть углекислотный или порошковый огнетушитель.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы:

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу около стиральной машины деревянной решетки с диэлектрическим ковриком.

2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, надежность подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной машины, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья.

2.3. Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее включения.

2.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

Во время работы:

3.1. Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину.

3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а органы дыхания - марлевой повязкой.

3.3. Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.

3.4. При выносе влажного белья на просушку не превышать предельно допустимые нормы поднятия груза (10кг) для женщин.

3.6. Ручное глажение белья

3.6.1. Высота установки гладильных столов и расстояние между ними должны обеспечивать свободное и беспрепятственное движения гладильщиц во время работы.

3.6.2. На столе для утюгов должна быть установлена подставка из листовой стали на асбестовой прокладке. Высота подставки и высота рабочей поверхности гладильного стола должны быть одинаковыми.

3.6.3. У каждого гладильного стола должна находиться деревянная подставка на изоляторах. Во время работы с утюгом гладильщица должна стоять только на подставке.

3.6.4. Ручки утюгов должны быть выполнены из изолирующего материала и иметь на концах утолщения-упоры, предупреждающие соскальзывание руки гладильщицы к металлической скобе утюга.

3.6.5. Эксплуатируемые утюги должны быть в полной исправности (особое внимание необходимо обращать на состояние сетевого шнура и штепсельного соединения) и в нерабочем состоянии должны находиться на подставке. Оставлять утюги на гладильной доске, а также пользоваться неисправным утюгом запрещается.

3.6.6. Запрещается самовольное исправление гладильщицами электроутюгов и электропроводки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить работу, выключить стиральную машину и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать после устранения неисправности.

4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и обратиться к медработнику.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от сети, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

По окончании работы:

5.1. Выключить стиральную машину.

5.2. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным кремом.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда

для оператора котельной 


1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе в котельной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие соответствующее удостоверение и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника. 
1.2 Оператор, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по охране труда не должен приступать к работе. 
1.3 Оператор котельной обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии. 
1.4 Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
1.5 При выполнении работ на оператора котельной могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы: 
-повышенная температура воздуха рабочей зоны; 
-повышенная влажность воздуха; 
-повышенная загазованность воздуха; 
-недостаточная освещенность рабочего места; 
-воздействие открытого огня; 
-физические перегрузки. 
1.6 Оператор котельной должен пользоваться тем инструментом и приспособлениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован. 
1.7 Оператор котельной должен быть обеспечен спецодеждой, спец-обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одеж-ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 
1.8 Оператор котельной должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения. 
Курить разрешается только в специально отведенных местах. 
1.9 Оператор котельной во время работы не должен оставлять работающим котел без наблюдения. 
1.10 Оператор котельной должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи, курением и по окончанию работы необходимо мыть руки с мылом. 
1.11 О неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств индивидуальной защиты и других нарушениях требований безопасности оператор котельной должен немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устране-ния. 
1.12 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекра¬тить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. 
1.13 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед началом работы оператор котельной обязан: 
2.1.1 Принять дежурство. 
2.1.2 Надеть спецодежду и спецобувь. 
2.1.3 Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования, наличие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов и сделать об этом запись в журнале приема-сдачи дежурства. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1 При подготовке к растопке котла, работающего на газовом топливе: 
-проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек (вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах открыты); 
-продуть газопровод через продувочную свечу, постепенно открывая задвижку на ответвлении газопровода к котлу, убедиться в отсутствии взрывоопасной смеси в газопроводе (газоанализатором), после чего свечу закрыть; 
-убедиться в отсутствии утечки газа из газопровода и газового оборудования и арматуры путем обмыливания их. Пользоваться для этой цели открытым огнем запрещается: 
-проверить по манометру давление газа; 
-отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в топке 2-3 мм вод. ст. 
3.2 Зажигая газ в горелке запальником, медленно открывая задвижку, начать подачу воздуха, затем увеличить подачу газа и воздуха. 
Если до розжига горелки погаснет запальник, то необходимо немедленно перекрыть подачу газа, вынуть запальник, провентилировать топку и газоходы в течение 10-15 минут и только после этого приступить повторно к розжигу горелки. 
Если при розжиге зажженная горелка погаснет, необходимо также перекрыть подачу газа, провентилировать в течение 10-15 минут топку и газоходы, после чего приступить к повторному розжигу горелки. 
3.3 Оператору котельной запрещается зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов. 
3.4 Перед включением котла в работу оператор котельной должен произвести: 
-проверку исправности действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра и питательных устройств; 
-проверку показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия; 
-проверку и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом; продувку котла. 
3.5 Во время работы котла оператор должен: 
-поддерживать нормальный уровень воды в котле, при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого верхнего уровня; 
-поддерживать нормальное давление пара; 
-поддерживать нормальную температуру перегретого пара, а также питательной воды; поддерживать нормальную работу горелок; 
-не реже одного раза в смену проверять исправность действия манометра путем продувки с помощью трехходового крана; 
-проверять продувкой исправность водоуказательных приборов и предох-ранительных клапанов в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации котла; 
-держать дверцы котла закрытыми; 
-прекратить обдувку котла, если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки. 
3.6 Оператору котельной запрещается: 
-заклинивать или дополнительно нагружать предохранительные клапаны; 
-продолжать работу котла при неисправных или не отрегулированных предохранительных клапанах; 
-производить обдувку котла при выявлении неисправностей обдувочной арматуры и котла; 
-открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов; 
-при работе котла производить подчеканку швов, заварку элементов котла и т.п.; 
-стоять против дверей котла при его обдуве; 
-оставлять работающий котел, даже на короткое время, без надзора и допускать в помещение котельной посторонних лиц; 
-загромождать помещение котельной посторонними материалами и предметами. 
3.7 Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, должна производиться только после получения на это распоряжения администрации предприятия. 
3.8 При остановке котла оператор обязан: 
-поддерживать уровень воды в котле выше среднего рабочего положения; 
-прекратить подачу топлива в топку; 
-отключить котел от паропроводов после полного прекращения горения в топке, при наличии пароперегревателя открыть продувку; если после отклю-чения котла давление в котле повышается следует усилить продувку, 
-произвести охлаждение элементов котла до +25°С или ниже и спустить воду. 
3.9 При останове котла, работающего на газовом топливе, оператор должен: 
-уменьшить, а затем совсем прекратить подачу газа к горелкам, а затем и воздуха (при инфекционных горелках сначала воздуха, а затем газа); 
-открыть продувочную свечу на отводе и провентилировать топку и газоходы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 Оператор котельной должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом работодателю если: 
-перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств; 
-давление в котле повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и дутья и усиленное питание водой; 
-произошла утечка воды из котла; подпитка котла водой при этом 
запрещена; 
-уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой; 
-уровень воды поднялся выше допустимого и продувкой котла не удается снизить его; 
-прекращено действие всех питательных устройств; 
-прекращено действие всех водоуказательных приборов; 
-в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей; 
-обнаружена загазованность котельной, работающей на газе, произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах; 
-прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге; 
-возник пожар в котельной. 
4.2 При аварийной остановке котла оператор должен: 
-прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу; 
-быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на стенки котла и обмуровку; 
-после прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы; 
-отключить котел от паропровода; 
-выпустить пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный вентиль. 
4.3 При возникновении пожара в котельной оператор должен: 
-немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить об этом работодателю и принять меры по тушению пожаров; 
-немедленно отключить газопровод газовой котельной с помощью задвижки, установленной вне помещения; 
-если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар; 
-при остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки. 
4.4 При несчастных случаях: 
4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию; 
4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 По окончанию работ оператор обязан: 
5.1.1 Сдать дежурство по котельной, сделав отметку в журнале. 
5.1.2 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 
5.1.3 Вымыть руки с мылом и принять душ. 
5.1.4 О всех недостатках обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

____________________________

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель ПК : Буркина С.А. | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для сторожа

I. Общие требования безопасности

- К работе допускаются лица, достигшие 18лет, обоего пола, прошедшие медицинский осмотр.

- Сторож должен :

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ,

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте,

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка,

- соблюдать режим  труда и отдыха, который  определяется графиком работы.

- Травмоопасность:

- при включении электроосвещения,

- при нарушении правил личной безопасности.

- О случаях травматизма сообщать   администрации школы.

- Соблюдать технику безопасности труда.

- Сторож относится к неэлектротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.

- Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий – розеток, выключателей и т.п.

- Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение   требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить исправность электроосвещения,

- проверить безопасность рабочего места,

- выключить электроосвещение, кроме необходимого.

III. Требования безопасности во время работы

- произвести обход вверенного объекта,

- во время дежурства бодрствовать,

- не привлекать к дежурству посторонних лиц,

- следить за работой систем отопления, водоснабжения,

- не оставлять рабочее место без присмотра,

- не пользоваться электрообогревателями.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций  сообщить администрации,

- при пожаре сообщить  администрации школы и в службу 101,

- в случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим.

V. Требования безопасности по окончании работы

- произвести  обход вверенных объектов,

- проверить санитарное состояние рабочего места,

- передать смену дежурной уборщице ,

- о всех недостатках, обнаруженных во время дежурства, сообщить администрации.

Ознакомлены:________________________

_________________________

___________________________

____________________________

СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							Директор МБОУООШ

Д.Верхний Алыштан

_____Буркина С.А					____________Н.И.Барышникова

17.01.2021 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для учителя физической культуры

- Общие требования безопасности

  - К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, прошедшие медосмотр, имеющие соответствующее педагогическое образование.

  - Учитель должен :

- знать должностные обязанности  и инструкции по ОТ

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

- в работе руководствоваться правилами внутреннего распорядка

- режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя

- относиться к не электротехническому персоналу и иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности

  - Травмоопасность в спортивном зале :

- занятия на неисправных спортивных снарядах

- при выполнении упражнений на загрязнённых или влажных снарядах

- при выполнении упражнений без страховки

- при выполнении упражнений без использования гимнастических матов

- при нарушении инструкций по проведению игровых занятий и по лыжной подготовке

  - Не допускать проведения в спортивном зале внеклассных непрофильных мероприятий

  - В спортивном зале должны быть огнетушители и  укомплектованная аптечка для оказания

первой помощи пострадавшим.

- о случаях травматизма сообщать администрации школы, принимать участие в расследовании

несчастных случаев

- нести административную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.

2. Требования безопасности перед началом работы

- проверить исправность электроосвещения, спортивных снарядов и оборудования

- прочно закрепить используемые спортивные снаряды и оборудование

- не допускать нахождения в спортзале учащихся, а также посторонних лиц,  без учителя

- проветрить помещение спортзала

-     следить за своевременной влажной уборкой (через каждые 2 часа занятий) и порядком.

3. Требования безопасности во время работы

-  разработать инструкции по технике безопасности для учащихся во время занятий различными

видами спорта: волейбол, футбол, баскетбол, стрельба, лёгкая атлетика, гимнастика , лыжи.

- не допускать к занятиям детей с явно выраженными признаками заболевания

- допускать на занятия учащихся только в спортивной форме

- провести инструктаж по ТБ с учащимися (вводный, поурочный, тематический)

- вести постоянный контроль за индивидуальной дозировкой физических нагрузок

- соблюдать личную гигиену

- организовать страховку при выполнении учебных упражнений

- следить за соблюдением порядка и дисциплины

- не оставлять учащихся без присмотра во время занятий

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, принять

меры к их срочной эвакуации, согласно плана

- сообщить о происшедшем администрации и приступить к их ликвидации

- в случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим

- при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника

5. Требования безопасности по окончании работы

- после окончания занятий проверить списочный состав учащихся

- убрать спортинвентарь в отдельное помещение

- привести в порядок своё рабочее место

- выключить электроосвещение и закрыть спортзал на ключ

- о всех недостатках, обнаруженных во время проведения учебных занятий,

сообщить администрации.

| Согласовано с ПК МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан Председатель П Буркина С.А.К : | Утверждено приказом директора 17.01.2021 г Барышникова Н.И. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 1

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Вводный инструктаж проводится со вновь принятыми на работу работниками  независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, совместителями.

Вводный инструктаж проводится также с работниками перед фактическим допуском к работе независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

Вводный инструктаж не проводится с гражданами при заключении с ними гражданско-правового договора, если он не носит элементы трудового законодательства РФ.

1. Общие положения

1.1. Поступающему на работу работнику следует изложить общие сведения об администрации, характерных особенностях предстоящей работы, рассказать о расположении служебных и бытовых помещений.

1.2. Особое внимание следует обратить на правила поведения работников на территории и в здании школы или в ином месте работы, а именно:

1.2.1. Запрещается употреблять спиртные напитки, применять наркотические или токсические вещества;

1.2.2. Запрещается находиться лицам в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

1.2.3. При передвижении по территории школы необходимо соблюдать осторожность и осмотрительность, особенно при ходьбе по лестницам, а также в условиях гололеда и гололедицы. Женщинам на работе носить туфли на каблуке свыше 5 см. не рекомендуется, так как это опасно для жизни и здоровья. Соблюдать особую осторожность при совершении разного рода действий на высоте свыше 1,5 метров от пола;,

1.2.4. Для предотвращения взрыва или пожара:

– курить разрешается только в специально отведенных для этих целей местах;

– запрещается зажигать спички и не применять открытый огонь в пожароопасных местах;

– содержать свободными проходы к средствам пожаротушения.

1.2.4. При обнаружении пожара или загорания необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.

1.2.5. Быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями движущегося транспорта.

1.2.6. Выполнять требования предупредительных плакатов, надписей, знаков, световых сигналов.

1.2.7. Перед выходом на проезжую часть дороги убедиться в отсутствии близко движущегося транспорта.

1.2.8. Обходить на безопасном расстоянии места, где производится опасная работа.

    - При возникновении конфликтных ситуаций с коллегами по совместной работе необходимо обратится для их разрешения к работодателю. Категорически запрещается применять силу (рукоприкладство) и грубость при разрешения конфликтных ситуаций с коллегами по работе.

    - Во время обучения и постоянной работе работник обязан выполнять общие требования безопасности своего труда:

- Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ и при получении производственного задания от администрации организации.

- Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

- Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

- Соблюдать этические нормы и терпимость к людям, не допускать грубости с посетителями.

1 2 11 В случае неадекватного поведения гражданина вести прием в присутствии другого муниципального служащего и сообщать об этом своему руководителю и ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОХРАНУ ТРУДА.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Трудовые отношения регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», в редакции ФЗ от 30.06.2006 №90-ФЗ. (далее по тексту – Трудовой кодекс).

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, который заключается между ними в соответствии с Трудовым кодексом.

2.1. Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка и инструкции по охране труда. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

2.2. Трудовой договор может заключаться:

– на неопределенный срок;

– на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).

2.3. Трудовой договор вступает в силу со дня подписания работником и работодателем либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.

2.4. Особенности регулирования труда женщин.

2.4.1. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Отказ в заключении трудового договора, причину которого по требованию женщины работодатель обязан сообщить в письменной форме, может быть обжалован в судебном порядке.

2.4.2. На тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда запрещается применение труда женщин.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержден постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162.

2.4.3. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.

2.4.4. По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), работодатель обязан установить неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполную рабочую неделю). Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.

2.4.5. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.

2.4.6. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

3.1. Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса РФ.

3.2. Каждый работник имеет право на:

– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте, о риске повреждения здоровья;

– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда;

– обеспечение средствами защиты за счет средств работодателя;

– обучение безопасности труда за счет средств работодателя;

– профессиональную переподготовку за счет работодателя в случае ликвидации рабочего места из-за нарушения требований охраны труда;

– личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания;

– внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра;

– компенсации, если он занят на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда.

3.3. На время приостановки работ на предприятии, в цеху, на участке, рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника за ним сохраняется место работы, должность и средний заработок.

3.4. На тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда запрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет, а также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья.

3.5. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии.

Работодатель обязан обеспечить:

– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования при осуществлении технологических процессов;

– применение средств индивидуальной защиты работников;

– условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда;

– режимы труда и отдыха работников, соответствующие законодательству Российской Федерации;

– приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучения, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– ознакомление работников с требованиями охраны труда.

3.6. Обязанности работника в области охраны труда.

Работник обязан:

– соблюдать требования охраны труда и инструкции по охране труда предприятия;

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний;

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в т. ч. о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

4. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

4.1. Трудовой распорядок администрации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются локальным нормативным актом администрации, регламентирующим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

– порядок приема и увольнения работников;

– основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора;

– режим труда;

– время отдыха, включая перерыв для отдыха и питания;

– перечень работ, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель в этом случае обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время;

– предоставление работникам выходных дней в различные дни недели в организациях, приостановка работы в которых в выходные дни невозможна по организационным условиям;

– применяемые к работникам меры поощрения и взыскания;

– иные вопросы регулирования трудовых отношений организации.

4.2. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, локальными нормативными актами организации.

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

5.1. Основными организационными мероприятиями по обеспечению безопасности труда работников являются:

– обеспечение работников надежными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

– обучение и инструктирование работников безопасным приемам работы, использованию средств индивидуальной и коллективной защиты; осуществление контроля за их правильным применением;

– осуществление допуска к проведению работ, которые должны выполняться по наряду или распоряжению; организация надзора и контроля за проведением этих работ;

– применение рациональных режимов труда и отдыха;

– обеспечение прохождения работниками медицинских осмотров;

– осуществление контроля за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах.

5.2. Основными техническими мероприятиями, обеспечивающими безопасность труда работающих, являются:

– устранение непосредственных контактов работников с вредными исходными материалами и отходами производства;

– замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, на процессы и операции, где действие этих факторов устранено или сведено к минимуму;

– совершенствование конструкций оборудования, технологических процессов, повышение уровня механизации, автоматизации и дистанционного управления;

– осуществление мер по предупреждению пожаро- и взрывобезопасности, загрязнения окружающей среды выбросами вредных веществ;

– обеспечение безопасности конструкций сооружений и оборудования путем устройства ограждений опасных мест, блокировок включений при нерабочем и аварийном положении, освещение рабочих органов оборудования, органов управления, приборов контроля и т. п.;

6. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

6.1.1. оперативный контроль руководителя работ;

6.1.2. административно-общественный (трехступенчатый) контроль;

6.1.3. контроль, осуществляемый службой охраны труда (ответственным за охрану труда) администрации;

6.1.4. ведомственный контроль вышестоящих органов;

6.1.5. контроль, осуществляемый органами государственного надзора.

6.1.6. общественный контроль за охраной труда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, в невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами, либо препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве регламентируется Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.

8.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, в том числе полученные в результате нанесения телесных повреждений другим лицом; острые отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений и конструкций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть и происшедшие при выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, а также во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией.

8.2. Порядок расследования установлен Трудовым кодексом Р.Ф. и Положением Минтруда Правительства Р.Ф.

9. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫЛОМ
И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

На работах, связанных с загрязнением тела, работодатель обязан обеспечить работников бесплатно по установленным нормам мылом, а на работах, где возможно воздействие на кожу вредно действующих веществ, – бесплатно по установленным нормам смывающими и обезвреживающими веществами.

10. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОКОМ
И ДРУГИМИ РАВНОЦЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ

10.1. На работах с вредными условиями труда работодатель обязан обеспечить работников бесплатно молоком или другими равноценными пищевыми продуктами.

10.2. Перечень работ и профессий, дающих право на получение молока или других равноценных пищевых продуктов, устанавливается администрацией предприятия совместно с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным работниками представительным органом на основании «Перечня химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (далее по тексту – молоко).

11. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ
И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

11.1. На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются бесплатно по установленным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее по тексту – СИЗ).

11.2. СИЗ выдаются работникам в соответствии с установленными нормами и сроками носки.

12. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

Производственная санитария – это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов.

12.1. Основные санитарные требования к административным зданиям и помещениям.

Санитарные требования к производственным зданиям и помещениям зависят от их назначения.

Объем производственного помещения на одного работника должен составлять не менее 15 куб. м, а площадь – не менее 4,5 кв. м.

Производственные процессы, сопровождающиеся шумом, вибрацией, выделением пыли, вредных газов, необходимо изолировать, размещая их в кабинах или специальных помещениях.

Полы производственных помещений делаются плотными, ровными, нескользкими, удобными для очистки, имеющими малую теплопроводимость. Они не должны быть источником образования пыли.

Стены и потолки помещений должны быть гладкими, ровными и удобными для очистки.

Все подмостки, площадки, проходы и прочие сооружения, возвышающиеся над уровнем пола на 0,5 м и выше, а также ведущие к ним лестницы ограждаются перилами высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой или бортом внизу высотой не менее 0,15 м, а стационарные лестницы, переходы и лестничные площадки – перильными ограждениями со сплошной обшивкой или бортом высотой не менее 0,15 м.

12.2. Основные санитарные требования к бытовым зданиям и помещениям.

Бытовые здания предприятий предназначены для размещения в них следующих помещений: санитарно-бытовых (к санитарно-бытовым помещениям и устройствам относятся гардеробные, душевые, умывальные, помещения для личной гигиены женщин, курительные комнаты, туалеты, сауны, устройства питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды), здравоохранения, общественного питания, культуры, торговли, службы быта.

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы внутренним водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, освещением, мебелью, соответствующими приборами.

13. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

13.1. Общие требования безопасности к производственным процессам.

Работодатель обязан обеспечить безопасность технологических процессов, а именно:

– замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, на процессы и операции, где действие этих факторов устранено или сведено к минимуму;

– применение средств коллективной защиты;

– применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предупреждения психофизиологических опасных и вредных производственных факторов (монотонности, гиподинамии и т. п.).

13.2. Общие требования безопасности к производственному оборудованию.

Безопасность производственного оборудования обеспечивается правильным выбором принципов действия, конструктивных схем, материалов, рабочих процессов и т. п.; максимальным использованием средств механизации, автоматизации, дистанционного управления; применением защитных средств специальных конструкций; выполнением эргономических требований; включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению.

Представляющие опасность движущиеся части оборудования должны быть ограждены или снабжены средствами защиты.

Средства защиты должны быть легкодоступны для обслуживания и контроля. При необходимости их снабжают устройствами автоматического контроля.

13.3. Электробезопасность.

13.3.1. Действие электрического тока на организм человека.

Электрические установки, с которыми приходится иметь дело практически всем работающим в администрации, представляют для человека потенциальную опасность. Статистика электротравм показывает, что их число невелико и составляет всего 0,5–1% от общего числа травм на производстве. Однако среди причин смертельных несчастных случаев на долю электротравм уже приходится 20–40%.

14. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

14.1. Пожарная безопасность организаций.

Пожарная безопасность – это такое состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Пожарная безопасность обеспечивается: системой предотвращения пожара; системой противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями.

14.2. Предотвращение пожара.

Профилактика пожара достигается:

а) предотвращением образования горючей среды,

б) предотвращением образования в горючей среде источников зажигания.

Молниезащита – это комплекс защитных устройств, предназначенных для предупреждения и нейтрализации опасных проявлений атмосферного электричества. Для защиты от прямых ударов молнии применяется молниепровод, состоящий из молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

14.3. Противопожарная защита.

Противопожарная защита обеспечивается: применением средств пожаротушения и пожарной техники, автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; организацией своевременной эвакуации людей и т. п.

14.4. Способы и средства тушения пожаров.

Для тушения пожаров применяют воду, водяной пар, химические и воздушно-механические пены, инертные газы, галогеносодержащие углеводороды, порошки и т. п.

Первичные средства тушения пожаров – это внутренние пожарные краны, огнетушители, песок, одеяла и кошма, лопаты и совки, багры и топоры и т. п. Широко применяются ручные огнетушители: химические, пенные, углекислотные, порошковые.

Огнетушители пенные химические в электроустановках, находящихся под напряжением, применять нельзя.

Углекислотные огнетушители допускаются к применению в электроустановках, находящихся под напряжением.

Порошковые огнетушители служат для тушения древесины, пластмасс и т. д.

Охранно-пожарная сигнализация извещает органы пожарной охраны о месте возникновения пожара (бывает автоматического и ручного действия). Для оповещения о пожаре широко используется также телефонная связь.

14.5. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Организационно-технические мероприятия включают: организацию пожарной охраны; обучение работников правилам пожарной безопасности; разработку инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами и мероприятий по действиям на случай возникновения пожара и эвакуации людей; применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности; возложение ответственности за пожарную безопасность предприятия и его структурных подразделений на соответствующих должностных лиц; создание пожарно-технических комиссий; добровольных пожарных дружин; организацию массовой разъяснительной работы среди работников.

- ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

15.1. Работник ОУ должен выполнять свои обязанности в рабочее время согласно положению о персонале и Внутреннему Трудовому Распорядку организации и указаний своего Руководителя.

15.2. При эксплуатации персонального компьютера на работника организации могут оказывать действие следующие опасные производственные факторы:

— повышенные уровни электромагнитного излучения;

— пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

— пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;

— повышенный уровень шума;

— повышенный или пониженный уровень освещенности;

— повышенная яркость светового изображения;

— повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

— напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки.

15..3. Работник организации, эксплуатирующий электрооборудование при выполнении трудовых обязанностей должен иметь:

— элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном устройстве, входной рубильник, блокировочный рубильник, принципиальную электрическую схему трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки управления; основные элементы электроустановки-трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного тока, электродвигатель, панель управления, заземления, зануления и т.д.);

— знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать организационно-технические меры при выполнении работ (знание настоящей инструкции, исправность питающей линии подключения — перегибы, оголенные участки, места смятия; применение основных и дополнительных средств защиты; использование инструмента с изолированными ручками, проверка подключения заземления и зануления);

15.4. Средствами индивидуальной защиты пользователя персонального компьютера является индивидуальный экран, ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ (НЕ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ В ДЕНЬ И РАССТОЯНИЕМ ГЛАЗ ДО ЭКРАНА МОНИТОРА НЕ МЕНЕЕ 50 СМ.)

15.5. Работник организации при работе с персональным компьютером обязан:

- Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

- Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране.

- Проверить правильность подключения оборудования в электросеть.

- Проверить исправность проводящих проводов и отсутствие оголенных участков проводов.

- Убедиться в наличии защитного заземления.

- Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

  - Работнику организации при работе с персональным компьютером запрещается приступать к работе при:

- отсутствии специальной вилки с подключением заземления.

- обнаружении неисправности оборудования. При размещении персональных компьютеров в ряд на расстоянии менее 1,2 м, при расположении рабочих мест с компьютерами в колонку на расстоянии менее 2,0 м, при рядном расположении дисплеев экранами друг к другу.

15.7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ПК

Работнику при работе на ПК запрещается:

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования.

Работник обязан соблюдать последовательность включения ПК:

— включить блок питания;

— включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);

— включить системный блок (процессор).

Работник обязан отключить ПК от электросети:

— при обнаружении неисправности,

— при внезапном снятии напряжения электросети,

— во время чистки и уборки оборудования.

15.8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

Работник перед началом работы с электрооборудованием должен произвести:

- Осмотр электрооборудования.

- Проверку комплектности и надежности крепления деталей.

- Проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура).

- Проверку четкости работы выключателя.

- Использовать только штатные приспособления.

- Работник обязан доложить руководителю при обнаружении дефектов в электрооборудовании и не эксплуатировать неисправное электрооборудование.

- Включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в исправную специальную розетку для бытовых приборов.

- Работник во время работы с электрооборудованием обязан поддерживать порядок на рабочем месте.

При работе электрооборудования запрещается:

- Оставлять включенное электрооборудование без надзора.

- Передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним.

- Ударять по электрооборудованию.

- Снимать средства защиты.

- Дергать за подводящий провод для отключения.

- Держать палец на включателе при переносе электрооборудования.

- Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель.

- Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы.

- БРАТЬ В РУКИ И ПРИКАСАТСЯ К ПРОВОДАМ ЛЕЖАЩИМ НА ЗЕМЛЕ ИЛИ ПОЛУ.

Отключение электрооборудования необходимо производить:

— при перерыве в работе,

— при окончании рабочего процесса.

Работник ПОСЛЕ РАБОТЫ обязан отключить электрооборудование, вынув исправную вилку из исправной розетки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

Работник обязан:

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждении электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации главному энергетику или электромеханику.

- не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до устранения неисправности.

- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока, оказать доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «О1».

- Работник обязан ходить в условиях гололеда осторожно и только по дорожкам, посыпанным противоскользящим покрытием (ПЕСКОМ).Не наступать на крышку канализационного люка.

15.09 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работник обязан:

— знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;

— знать способ обращения с огнетушителем;

— не загромождать проходы посторонними предметами;

— при длительных перерывах более 1 часа или, уходя с работы, выключать ПК и другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимания исправной вилки из исправной розетки;

— не допускать загораживания огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) настольной лампы и обогреватели с открытой спиралью;

— не разрешать вешать одежду на выключатели или розетки;

— не хранить легковоспламеняющиеся вещества в комнатах;

— при обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить окружающих сотрудников, без паники выйти из здания, по возможности вызвать пожарную команду по телефону «01», сообщить администрации, отключить от сети электрооборудование, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

— при общем сигнале опасности без паники выйти из здания;

Работнику запрещается:

— применять открытый огонь;

— оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, нагреватель, настольную лампу и т.д.);

— сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;

— пользоваться самодельными электроприводными средствами;

— пользоваться неисправными электроприборами.

Ответственный за охрану

труда Барышникова Н.И.