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	№
	Опасность
	Мероприятия
	Периодичность
	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Опасности на РМ
	Регулярное проведение повторного инструктажа.
Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными опасностями.
	Ежегодно
	Назначенное ответственное лицо

	2.
	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
	Контроль состояния напольного покрытия
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярная уборка
	По мере загрязнения
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	3.
	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	4.
	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	5.
	Опасность удара из-за падения случайных предметов
	Проведение инструктажей
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	Назначенное ответственное лицо

	6.
	Опасность воздействия открытого пламени
	Учет первичных средств пожаротушения
	Не реже 1 раза в 3 месяца
	Назначенное ответственное лицо

	7.
	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
	Обслуживание противопожарных систем
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	8.
	Опасность падения с высоты
	Регулярные испытания лестниц
	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.
	Назначенное ответственное лицо

	9.
	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
	Проведение медицинских осмотров
	В соответствии с порядком проведения МО
	Назначенное ответственное лицо

	10.
	Опасность психических нагрузок, стрессов
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	11.
	Опасность нагрузки на голосовой аппарат
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	12.
	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	13.
	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	14.
	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	15.
	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	16.
	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	17.
	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	18.
	Опасность заражения вследствие инфекции
	Контроль соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	19.
	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	20.
	Опасность насилия от третьих лиц
	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	21.
	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
	Регулярная уборка
	В соответствии с погодными условиями
	Назначенное ответственное лицо

	22.
	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
	Регулярная уборка
	В соответствии с погодными условиями
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярная уборка
	По мере загрязнения
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль использования знаков безопасности
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	23.
	Опасность наезда на человека
	Контроль целостности сигнальной разметки
	По мере износа
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	24.
	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	25.
	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	26.
	Опасность воздействия локальной вибрации
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	27.
	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.
	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока
	Не реже 1 раза в 3 месяца
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Проведение замеров сопротивления изоляции
	Не реже 1 раза в 3 года
	Назначенное ответственное лицо

	28.
	Опасность укуса животным
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	29.
	Опасность укуса насекомого
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	30.
	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	31.
	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	32.
	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	33.
	Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие)
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	34.
	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	35.
	Опасность перенапряжения зрительного анализатора
	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	36.
	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	37.
	Опасность падения в яму
	Контроль целостности сигнальной разметки
	По мере износа
	Назначенное ответственное лицо

	38.
	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	39.
	Опасность воздействия общей вибрации
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо
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	Мазитова Р. Д.
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
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	(дата)
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	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)
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