            Комплект нормативных  документов по пожарной   безопасности 
 Документация по пожарной безопасности:
1. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность
2. Приказ о противопожарном режиме в учреждении 
3. Приказ о создании добровольной пожарной дружины (ДПД).
4. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
5. План противопожарных мероприятий.
6. План (схема) эвакуации.
7. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.
8. План тренировок по эвакуации людей при пожаре.
9. Журнал  регистрации противопожарного инструктажа.
10.  Журнал учета первичных средств пожаротушения.
11.Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.
12.   Приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения.
     13.   Инструкция о порядке действия персонала при срабатывании пожарной   автоматики.
 





























                                                                                                                           
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ВЕРХНИЙ АЛЫШТАН 
 
 ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА
 От «01» сентября 2019г                                                                              №  17
 
«Об установлении противопожарного
 режима в МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан»
 
В соответствии с п. 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.03 г. № 313
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.      Установить в школе противопожарный режим:
            Запретить и обеспечить пожарную безопасность во всех  помещениях и на прилегающей территории образовательного  учреждения:
 
            Хранить легковоспламеняющие и горючие жидкости  (краски, лаки, растворители и др.) в  кабинетах и подсобных помещениях.
            Сжигать мусор, сухую траву и опавшие листья на территории  образовательного учреждения.
            При пожаре немедленно обесточить электросеть на электрощите в коридоре    – ответственный  техперсонал
            После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
            При  пожаре немедленно сообщить в пожарную часть по телефону  - 01, оповестить людей при пожаре  и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
            Противопожарный инструктаж проводить один раз в полгода – ответственный директор
2.      Ответственность за выполнение настоящего приказа беру на себя.
 
Директор  МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан  ______Барышникова Н.И.
           
С приказом ознакомлены:















  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ВЕРХНИЙ АЛЫШТАН 

 
 ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА
От «01»сентября 2019 г.                                                                        №18
 
О назначении ответственных лиц
за пожарную безопасность.
 
В соответствии с п. 8 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС  РФ от 18.06.03г № 313.
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан  Барышникову Н.И.
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в кабинетах и помещениях:
Кабинет директора школы – Барышникова Н.И. Учительская – Елисеева С.А. 
Библиотека – Самодурова М.П.
Спортзал,музей,уч.кабинет–Балянова И.Г.
Кабинет начальных класс.1–Елисеева C.А. 
Кабинет начальных класс. 2 – Самодурова М.П.
Уч.кабинет 7 кл. – Барышникова Н.И.
Игровая,спальная комн.-Буркина С.А.
Столовая – Романова Д.М, Волкова Н.Н.
Коридор – Савкина М.С., Ермолаева М.Е.
Школьный двор – Шохова Е.Д.
     Котельная-Балянов Н.Ю.
3.      Ответственным  за пожарную безопасность  постоянно  следить за противопожарным состоянием в кабинетах и подсобных помещениях, ежедневно проверять противопожарное  состояние перед их закрытием.
4.      Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Барышникову Н.И.
 

Директор  МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан  ______Барышникова Н.И.
           
С приказом ознакомлены:











  

Согласовано:                                                        Утверждаю
                                                                               Директор МБОУ ООШ д.В.Алыштан
_______________                                                 _______Барышникова Н.И.
«___»_____________ 20___г                              «___» _________20_____г.
 
ПЛАН МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан на 2016 – 2017 уч. год.
 
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
выполнения
 
	Ответственный
за выполнение
	Выполнение и
финансирование

	1.
	Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины.
 
	 
 сентябрь
	Барышникова Н.И.
	 
Подготовка комплекта документов по ПБ.
 

	2.
	Организовать проведение противопожарного
 инструктажа работников и сотрудников .
 
	 
 сентябрь 
 
 
 
  
на 1 неделе   октября
	 
Барышникова Н.И. 
 
 
 
 
	 
Учебная эвакуация 
 


Инструктаж по электробезопасности

	3.
	Обновить противопожарный уголок
 
	До 20 октября
	
Барышникова Н.И. 
 
	Заявка на  деньги,
на учебное пособие
 

	5.
	Провести проверку порошковых огнетушителей по срокам годности и отправить на зарядку.
	В конце учебного года
	
	Сделать заявку

	6.
	Провести техническое обследование  электропроводки , выключателей и ламп.  
	сентябрь
	Завкабинетами,
техперсонал.
	Оформить указатели  мощности  тока.

	7.
	Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара.
 
	2 раза в год
	Елисеева С.А.
завкабинетами.

	Издать приказы по проведению учебных эвакуаций
 


 
 
Ответственный за пожарную безопасность  - Барышникова Н.И. 
                      
                                                                                               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                   










































Согласовано:                                                        Утверждаю
                                                                               Директор МБОУ ООШ д.В.Алыштан
_______________                                                 _______Барышникова Н.И.
«___»_____________ 20___г                              «___» _________20_____г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в образовательных учреждениях
 
     1. Общие требования пожарной безопасности
1.1  В каждом образовательном учреждении должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и обучающихся.
1.2  Для каждого  взрыво- или пожароопасного помещения или участка должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.
1.3  Все работники ОУ должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.
1.4  Все категории работников ОУ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
1.5  Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства ОУ определяет руководитель.
1.6  Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.7  Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц ОУ.
1.8  Приказом руководителя должен быть установлен  противопожарный режим, в т.ч.:
         определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
         регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;
         разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводится практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и обучающихся. 
1.9  В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы -схемы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
1.10                     Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
1.11                     Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымленности, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
1.12     Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.
1.13                     ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
         загромождать проходы, коридоры, тамбуры,  лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
         устраивать в тамбурах сушилки одежды  любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (вт.ч. временное) любого инвентаря и материалов;
         устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
         фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в отрытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
         остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клеток;
         заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.
1.14                     В зданиях с  массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала  должны быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, наличие дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
1.15                     Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
1.16                     Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные  установки, другие отопительные приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. Неисправные печи и другие отопительные приборы и системы к эксплуатации не допускаются.
1.17                    Установки  пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
1.18                     Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м. Где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
1.19                    Системы оповещения о пожаре должны обеспечить передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) учреждения или выборочно в отдельные его части (корпуса, этажи и т.п.)
1.20                     Руководитель учреждения определяет круг лиц, которые имеют право приводить в действие систему оповещения о пожаре.
1.21                     Территория ОУ должна постоянно содержаться в  чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
1.22                     Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.



                    Запрещается:
         Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
         Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
         Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
         Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
2. Основные мероприятия по пожарной профилактике
2.1.1 Образовательные учреждения (дошкольного и общего образования) перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в составе которых включаются работники противопожарной службы.
2.1.2..В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса  мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
2.1.3.Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количество, установленное нормами проектирования. 
 2.1.4. С обучающимися  организуют занятия  (беседы) по изучению правил пожарной безопасности. 
2.1.7. Запрещается:
         сдавать в аренду помещения действующих детских дошкольных учреждений;
         покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой. камышом и т.п.);
         размещать детей  в мансардных помещениях  деревянных зданий, а также на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
         устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач;
         топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми в летний период.
2.2      Во время занятий и работ
2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:
         использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям)  предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
         пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными  изделиями;
         обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
         пользоваться электроутюгами, электроплатками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
         оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
         применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
 
2.2.2. В случае, если при нахождении  в ОУ работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель или дежурный  администратор, приняты меры к установлению и устранению причин  пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
2.2.3.        При организации и проведении новогодних и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
         допускается использовать помещение, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиям с горючим перекрытиями;
         елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
         при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки следует проводить только в светлое время суток;
         иллюминация должна быть выполнена с  соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25Вт;
         при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) ее нужно немедленно обесточить.
2.2.4.        Запрещается:
         применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;
         украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
         одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
         проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы;
         использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
         уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
         полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
         допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
2.2.5.        При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сценах и в залах.
2.2.6.        При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов. 
2.2.7.        Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций  и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м.
2.2.8.        Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.
2.2.9.        Запрещается :  
         проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждении при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя образовательного учреждения;
         проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
         включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами;
         разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;
         оставлять включенные газовые приборы без контроля;
         при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.
2.3      По окончании занятий и работ
2.3.1.Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением  дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).
2.3.2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожаропасные и взрывопожарные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.
3. Действия  при   возникновении  пожара
3.1             При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в « зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
3.2             Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные  60-80 сек., углекислотные – 25-45 сек, порошковые 10-15 сек. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.
3.3             При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров  можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.
3.4             Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефонам:   3-16-01 (инспектор), 3-15-69 (начальник), 3-11-05 (депо), и по тел. 01.
3.5             Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем руководителю учреждения, а при невозможности другому должностному лицу.
3.6             При последующем событий следует руководствоваться указаниями руководителя учреждения или должного лица, заменяющего его.
3.7             Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горячего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т.п.
3.8             Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь несовершеннолетних.  С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.
3.9             При возгорании одежды попытаться сбросить её. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.
3.10         В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.
3.11         Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.
 
4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре
4.1                      Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.
4.2                      Запрещается:
 
         перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;
         давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;
         удалять инородные тела, выступающие из грудной. Брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;
         оствлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.
4.3         Необходимо:
 
         как можно скорее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучшен продублировать.
         до приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
          в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».
4.4           Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующее:

4.4.1       При травматическом шоке:
         осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;
         проверить. Есть ли дыхание, работает ли сердце. Если – нет начать реанимационные мероприятия»
         быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
         дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 гр. алкоголя;
         при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.
4.4.2.            Запрещается:
           переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов –без  шинирования;
   снимать прилипшую после ожога одежду;
   давать пить при жалобе на боль в животе;
   оставлять больного без наблюдения.
4.4.3.      При термическом ожоге:
 
         освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;
         нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.
 
4.4.4.  При ограниченных ожогах 1 степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ – пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т.п.)
4.4.5. При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить в больницу. Если перевязка пострадавшего задерживается или длиться долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и ? ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды).
4.4.6   При ранении:
         смазать края раны йодом или спиртом;
         наложить стерильную повязку.
4.4.7.   Запрещается:
         прикасаться к ране руками;
         при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.
4.4.8.   При сильном кровотечении:
         пережать поврежденный сосуд пальцем;
         сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
         наложить жгут, но не более чем на 1.5 часа, после чего ослабить сткрутку и, когда конечность потеплеет  и порозовеет, снова затянуть;
         при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать.
4.4.9.        При  переломах костей:
         обеспечить покой травмированного места;
         наложить шину из палок, прутьев камыша;
         придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;
         приложить холодный компресс;
         дать обезболивающее;
         при открытом  переломе наложить на рану антисептическую повязку. 
4.4.10.    Запрещается:
         пытаться составлять обломки костей;
         фиксировать шину в месте, где выступает кость;
         прикладывать к месту перелома грелку;
         без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности ( в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать). 
4.4.11.   При удушье:
         установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в помощи, по следующим показаниям:
зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает;
зрачок сужается при приближении источника света и расширяется  при удалении;
                                  палец руки отекает, если его перевязать ниткой; 
                                  кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;
         обесточить приток свежего воздуха;
         уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;
         расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
         дать понюхать нашатырный спирт;
         при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
4.4.12.   Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных  действий в конкретной ситуации.  Время играет решающую роль.




ОЗНАКОМЛЕНЫ:





















































 
Комплект документов образовательного учреждения
по пожарной безопасности
 
В зданиях и сооружениях образовательного учреждения при одновременном нахождении на этажах более 1- человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена схема оповещения о пожаре. При составлении плана эвакуации принимается схема оповещения о пожаре. При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое  время эвакуации, категория и объем помещения. План эвакуации состоит из графической и текстовой части (см. приложение 1,2).
Руководитель учреждения с массовым пребыванием  людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации обязан разработать инструкции, определяющие действия администрации и персонала при пожаре. На ее основе не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические занятия для всех задействованных в эвакуации сотрудников (прилож. 3,4).
Для выявления пожароопасных нарушений при работе установок, мастерских, лабораторий, проведения пожарно-профилактической работы, массово-разъяснительной работы создаются:
         добровольные пожарные дружины (прилож. 5), ответственные за эвакуацию из здания людей, ценного имущества и тушение пожара первичными средствами пожаротушения до приезда пожарных;
         пожарно-технические комиссии (прилож. 6), поддерживающие связь с местными органами Государственного пожарного надзора.
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План эвакуации на случай возникновения пожара.
 
	№
п/п
	Наименование
Действий
	Порядок и последовательность действий
	Должность, фамилия исполнителя

	1
	Сообщение о пожаре
	При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону  01  в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя ОУ или замещающего его работника.
 
	Сотрудники МБОУ ООШ
Техперсонал.

	2
	Эвакуация сотрудников из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации
	Все  сотрудники и учащиеся немедленно должны выводиться из загоревшегося здания через коридор и выходы при обнаружении пожара или по сигналу оповещения – три звонка
	Учителя, ведущие урок

	3
	Сверка списочного состава с фактическим наличием  эвакуиро-ванных из здания  сотрудников
	Все эвакуированные из здания 
сотрудники и учащиеся проверяются  по именным спискам
 
	Классные руководители

	4
	Пункты размещения эвакуированных из здания  сотрудников
	Сотрудники и учащиеся  размещаются в СДК
 
 
 
	Классные руководители

	5
	Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части
 
	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с  момента его обнаружения работниками учреждения.. Для тушения используется все имеющиеся средства пожаротушения.
 
	Сотрудники,
техперсонал


 
С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:  
дата «____»________2012г
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Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара
 
	№
п/п
	Действие работников
	Порядок исполнения
	Исполнитель

	1
	Вызов пожарной команды
	Звонить* 01* по телефону, установленном в учительской. Сообщить: В школе пожар. Адрес: д. Верхний Алыштан. Горит в подвале, сообщил_______.
 
	Работник, первым обнаруживший пожар.

	2
	Открывание наружных дверей
	Открыть обе створки наружных дверей. Взять ключи от других  наружных выходов  и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей  направлять к безопасному месту (СДК)
 
	Сотрудники 
Техперсонал

	3
	Оповещение о пожаре. 
	Включить систему оповещения о пожаре в коридоре, нажав на кнопку или 3 звонка. 
 
	Сотрудники Техперсонал

	4
	Встреча пожарной команды
	Выйти на улицу к въезду. Дождаться пожарной команды, показать места расположения гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара, оповестить о месте возникновения пожара, путях его расположения и о результатах эвакуации людей.
 
	Заведующие кабинетами.
Сотрудники 
Техперсонал

	5
	Тушение  пожара
 
 
 
	 Приступить к тушению с использованием огнетушителей.
	Сотрудники Пожарная дружина

	6
	Эвакуация имущества
 
 
 
	Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем ОУ.
	Пункт сбора при эвакуации – СДК

	7
	Обесточивание помещения
 
 
	Отключить панель электрощита в коридоре 
обесточить здание поворотом рубильника.
 
	Дежурные в школе.
Сотрудники 
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                                                        _______Барышникова Н.И                            
  «___» _________20_____г.
мп
                  
  
Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара.
 
   1.  Общие положения
1.1   Инструкция разработана в соответствии с Паравилами пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-03.
1.2   Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
1.3   Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
1.4   Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.
 Порядок эвакуации при пожаре
            При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть 
            Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.
            Открыть все эвакуационные выходы из  здания.
            Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
            Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
            Проверить отсутствие людей во всех помещениях и их наличие по спискам в месте сбора.
 
 
 
 
Ответственный за пожарную безопасность
 
_____________________________
«___» _________ 20__ г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Утверждаю
                                                                               Директор МБОУ ООШ д.В.Алыштан
                                                        _______Барышникова Н.И                            
  «___» _________2017_г.

 Об утверждении добровольной
 пожарной дружины
 
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 для проведения работ по предупреждению и борьбе с пожарами
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на собрании трудового коллектива,    протокол  №1   от «10» января 2017г в составе:
 
Барышникова Н.И. – ответственный за сообщение о пожаре в ПЧ
Елисеева С.А.- ответственный за встречу пожарной команды и сопровождение её к месту пожара.
Самодурова М.П., Буркина С.А. – ответственные за эвакуацию людей из здания
Кузьмина В.Т..– ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества: документов, электронных средств обучения.
Романова Д.М., Волкова Н.Н. – ответственные за тушение пожара первичными средствами пожаротушения в столовой.
Буркина С.А., Савкина М.С.– ответственные за тушение пожара первичными средствами пожаротушения в школе.
 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа беру на себя.                            
 
 
 
Директор МБОУ ООШ д.В.-Алыштан ________Барышникова Н.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ВЕРХНИЙ АЛЫШТАН 

ПРИКАЗ

От 01.09.2017 г.                                                                                                №19

«О создании дружины юных пожарных 
 и организации их работы ».
 
В целях обеспечения охраны жизни и здоровья участников педагогического процесса, сохранности материальных ценностей в соответствии с п.8. Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ – 01 – 03), утверждённых приказом МЧС РФ от  18.06.2003.
 
Приказываю:
1. Создать добровольную дружину юных пожарных в составе:
                 Елисеев Александр
                 Пузырников Кирилл
                 Ермолаева Диана
                 Безденежная Ксения
                 Киреев Максим
                 Халикаев Дмитрий
                 Беляков Алексей
                 Романов Дмитрий
                 Шибаев Олег
                                
2.     Ответственным за организацию работы с дружиной назначить учителя ОБЖ Балянову И.Г.
3.     Разработать и представить на утверждение план работы с ДЮП.
4.     Начать работу с ДЮП с 01.09.2017г.
 
Отв.: Балянова И.Г.,Барышникова Н.И.
 
 
 
 
Директор МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан_______Барышникова Н.И. 
 
 
 
 
 Согласовано:                                                        Утверждаю
                                                                               Директор МБОУ ООШ д.В.Алыштан
_______________                                                 _______Барышникова Н.И.
«___»_____________ 20___г                              «___» _________20_____г.

 

Положение  о Дружине Юных Пожарных (ДЮП)

1.     Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет.
Школьная дружина юных пожарных может подразделяться на отряды с командирами во главе и звенья, возглавляемые командирами звеньев
Цели ДЮП.
 1.   Проведение среди детей и подростков разъяснительной агитационно-массовой работы по предупреждению пожаров по вине детей.
2. Воспитание в детях мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к чужой и своей собственности, коллективизма и творчества.
3. Развитие у детей физической закалки и выносливости.
4. Работа по профессиональной ориентации школьников.
 
 Задачи ДЮП.
 1.     Распространение юными пожарными среди населения памяток, плакатов и прочих наглядно - обучающих материалов по ПБ.
2.     Проведение с детьми младшего возраста бесед о недопустимости игр с огнём.
3.     Участие в дозорах по охране от пожаров построек, дачных участков, зданий и сооружений, лесных и парковых массивов, жилых помещений и складов.
4.     Контроль за содержанием в исправном состоянии средств пожаротушения.
5.     Вызов пожарной помощи в случае обнаружения пожара.
6.     Участие в охране имущества, эвакуированного из горящих зданий.
 Основные направления работы ДЮП.
    1.     Изучение причин возникновения пожара.
2.     Обучение правилам пожарной безопасности.
3.     Действия в случае возникновения пожара.
4.     Привлечение к массово – разъяснительной работе по предупреждению пожаров по вине детей и профилактической работе в школе.
5.     Проведение противопожарных занятий, экскурсий, спортивных игр и конкурсов.
 
 
Тематическое планирование занятий с ДЮП.
 
 
 
Итого: 24 учебных часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Учебные темы могут повторяться с целью закрепления материала и обучения новых юных пожарных.
 
Составил преподаватель ОБЖ  Балянова И.Г.
	
				       Утверждаю
Директор МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан
________Барышникова Н.И.
                                                                                                «12» __09   2016 г.						
 
	План мероприятий ДЮП на 2016-2017 уч. год.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Ответственные

	1
	Формирование дружин юных пожарных в школах (в рамках Месячника ГЗ)
	ДО 15 сентября
	Преподаватель ОБЖ

	2
	Организация работы штаба ДЮП
	до 30 сентября
	Преподаватель ОБЖ

	3
	Проведение бесед, практических занятий, радиолинеек и классных часов на тему: «Грамотное поведение при ЧС» и «Поведение на дорогах и в транспорте» (в рамках Месячника ГЗ).
	в течение сентября
	Классные руководители

	4
	Организация и проведение эвакуации на случай ЧС или пожара (в рамках Месячника ГЗ и Дня защиты детей)
	сентябрь-октябрь; апрель-май
	  Директор школы
Преподаватель ОБЖ

	5
	Заседание штаба ДЮП
	ежемесячно по первым средам
	Преподаватель ОБЖ

	6
	Проведение штабом ДЮП рейдов по пожарной безопасности в образовательных учреждениях
	ежемесячно
	Преподаватель ОБЖ
Классные руководители

	7
	Конкурс рисунка на противопожарную тематику
	В течение года
	Преподаватель ОБЖ

	8
	Организация конкурса поделок на противопожарную тематику
	Декабрь 
	Классные руководители


 
Инструкция ответственного за противопожарное состояние
 
 
 
Утверждаю
Директор школы
______________
_________20__
 
Кабинет ______________
 
Ответственный за пожарную безопасность помещения тов. ___________________
 
Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:
 
1. Следить за соблюдением в помещении установленного противопожарного режима;
2. Не допускать к работе сотрудников и учащихся, не прошедших инструктажа по соблюдению мер пожарной безопасности;
3. Разъяснять сотрудникам и учащимся правила пожарной безопасности и порядок действия в случае загорания или пожара;
4. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
5. Осуществлять ежедневный осмотр помещений, следить за отключением электрогазового хозяйства, а также за уборкой помещения от горючих материалов и отходов после окончания рабочего дня;
6. Следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию имеющихся средств пожаротушения;
7. При возникновении пожара сообщить директору школы или лицам его замещающим и в пожарную охрану (тел. 01) и до прибытия пожарной команды организовать его ликвидацию имеющимися силами и средствами пожаротушения.
 
 
 
Ознакомлен:                              /                                  /
 
«_____» _________________ 20___г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Телефоны экстренной связи в случае ЧС:
 
	 
	Организация 
	Приёмная 
	Начальник 

	1.
	Пожарная служба
	01
2-71-01
	2-29-10

	2.
	Скорая помощь
	03
2-70-03
	2-28-28

	3.
	Милиция

	02
2-70-02
	2-29-88

	4.
	Аварийная служба газа
	04
2-21-04

	2-72-90

	5.
	Прокуратура
	2-24-68 
	2-24-64

	6.
	Связь
	2-25-60 
	2-26-13

	7.
	Глава района
	2-21-32
	2-72-02

	8.
	Начальник РОО
	2-22-65 
	2-22-65

	9.
	Директор школы
	2-44-43
	2-44-39

	
	
	
	


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ВЕРХНИЙ АЛЫШТАН 
		 
Приказ
№ 20		
						от 1 сентября 2016 года

«Об обеспечении пожарной безопасности
в помещении школьной столовой»
 
	В соответствии с федеральным законом «Пожарной безопасности» и предписанием начальника ПЧ-74 
 
		Приказываю:
1.     Ответственным за обеспечение норм пожарной безопасности ППБ 01-93п. п.1.1.4 назначить Романову Д.М. 
Срок: постоянно
2.     Обновить и утвердить план эвакуации учащихся на случай пожара
Срок: по необходимости
3.     Продолжить действие инструкций о мерах пожарной безопасности
ППБ 01-97п.1.13. в школьной столовой
Срок: постоянно
 
 
 
 
 
 
 
  
               Директор МБОУ ООШ
 д.Верхний Алыштан ________Барышникова Н.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 			       Утверждаю
Директор МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан
________Барышникова Н.И.
[bookmark: _GoBack]                                                                                                «___» ________20___г.
 
 
 План тренировок по учебной эвакуации
 
	Мероприятие
	Дата
	Ответственный

	Издание приказа об учебной эвакуации
	Сентябрь
	Барышникова Н.И.
Балянова И.Г

	Проведение учебной эвакуации
	Сентябрь
	Барышникова Н.И.
Балянова И.Г

	Составление отчёта по результатам эвакуации
	Сентябрь
	Барышникова Н.И.
Балянова И.Г

	Издание приказа об учебной эвакуации
	Май
	Барышникова Н.И.
Балянова И.Г

	Проведение учебной эвакуации
	Май
	Барышникова Н.И.
Балянова И.Г

	Составление отчёта по результатам эвакуации
	Май
	Барышникова Н.И.
Балянова И.Г


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ВЕРХНИЙ АЛЫШТАН 
МБОУ ООШ д.ВЕРХНИЙ АЛЫШТАН 

Выписка из приказа

  №27  						
от 27.09.2019
 
 
О проведении практической тренировки
по учебной эвакуации.
 
 
В целях выполнения инструкции по мерам ППБ, приобретения практических навыков правильной реакции на пожарную сигнализацию, сокращения времени на эвакуацию учащихся и приобретения необходимых навыков пользования огнетушителем
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
 
1. Провести полную учебную эвакуацию учащихся.
Отв.:      Балянова И.Г.
              Учителя.
              Тех. персонал
 
2. Время проведения  в 10.10.   28.09.2019 
3. Ответственные:
 

Савкина  М.С. – «сообщение» о пожаре в пожарную часть;
Зотова Т.С.– «встреча» пожарной команды и сопровождение её к месту пожара;
Самодурова М.П. – эвакуация людей из здания; открывание запасных выходов.
Абрамова Р.Л.– эвакуация наиболее ценного имущества:     документов, электронных средств обучения;
Балянова И.Г.,  Елисеева С.А.–  – «тушение» пожара первичными средствами пожаротушения в школе;
 
        Директор школы:______________ /Барышникова Н.И.













МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ВЕРХНИЙ АЛЫШТАН 


ПРИКАЗ
От 28.04.2017 г.                                                              №17
О подготовке и проведении
тренировки
 
В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а так же обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы приказываю:
1.      Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара 03.05.17 года.
2.      Начальником штаба подготовки и проведения общешкольной тренировки назначить  преподавателя ОБЖ Балянову И.Г.
3.      Начальнику штаба тренировки:
представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общешкольной тренировке в срок до 02.05.09.
4.      Ответственному по охране труда Елисеевой С.А. провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в период проведения тренировки.
5.      Руководство подготовкой и проведением тренировки, а так же контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
 
Директор школы ___________ Барышникова Н.И.











Утверждаю
Директор школы
____________/Барышникова Н.И.
«___» ___________2017
 
 
План проведения практической тренировки по учебной эвакуации и использованию учебного огнетушителя.
1. Возгорание электропроводки в кабинете информатики (задымление здания школы).
2. Вывод учащихся учителями.
3. Действия ответственных в соответствии со своими обязанностями, а именно:
 
Савкина М.С. – сообщение о пожаре в пожарную часть;
Кузьмина В.Т. – встреча пожарной команды и сопровождение её к месту пожара;
Самодурова М.П., Буркина С.А. – эвакуация людей из здания;
Абрамова Р.Л. – эвакуация наиболее ценного имущества:     документов, электронных средств обучения
Балянова И.Г.,Елисеева С.А., Ермолаева М.Е.– тушение пожара первичными средствами пожаротушения на 1 и 2 этажах;
4. Действия сотрудников в соответствии со своими обязанностями, а именно: 
Обязанности:
1. По сигналу тревоги приступить к эвакуации. После вывода своего класса,
оказывать всяческое содействие другим преподавателям для завершения эвакуации всех учащихся.
2. В случае выявления в школе посторонних лиц, докладывать администрации
школы.
3.	В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатого
вещества срочно организовать оцепление и доложить администрации

  4. После эвакуации из школы осуществить сбор и проверку учащихся по
спискам журналов. Сбор классов  на крыльце СДК.
5.	После эвакуации следить за соблюдением безопасного расстояния от здания
школы.
 6. Собрать с преподавателей списки учащихся и доложить о наличии
Елисеевой С.А.
 7. Елисеева С.А. докладывает о наличии директору школы.
 8. В случае выявления отсутствующих начать экстренный поиск с привлечением всех служб.
 
 
 
 
  
Справка об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара».
 
 
Во исполнение приказа от 27.09.19. №27 «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» в здании школы проведена тренировка.
	Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором школы планом проведения тренировки.
	Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.
	В 10.10 сработала пожарная сигнализация, в 10ч.01мин.32сек. эвакуация была завершена построением во дворе школы. Эвакуировано 20 детей и 4 преподавателя.
Отмечено, что итоги тренировки в целом удовлетворительные, цели и задачи тренировки достигнуты. Система оповещения находится в исправном состоянии. Сигнал о пожарной ситуации подавался 3-х разовым звонком.
Рекомендации: во время занятий двери в кабинетах должны быть прикрыты; во время эвакуации должно быть условное возгорание и тушить пожар должен тот, кто не занят детьми; провести внеплановый инструктаж по действиям во время пожара.
 
Преподаватель-организатор ОБЖ  __________Балянова И.Г.
Директор школы _________ Барышникова Н.И.
 
 
 
 
 
 
 
 










 
Приказ № _____ от ______
 
 
 
 
О проведении месячника 
гражданской защиты на территории
МОУ «Вандышевской СОШ»
 
 
 
 
Во исполнение приказа РОО
 
 
 
 
Приказываю
 
1. Организовать проведение месячника гражданской защиты (ГЗ).
2. Провести месячник ГЗ в период с 4.09.07 по 4.10.07.
3. Применить прилагаемый план мероприятий месячника ГЗ.
4. Информацию об итогах проведения месячника ГЗ с приложением представить в отдел образования к 3 октября.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 
 
 
 
Директор школы ________ Фролов И.Д.
 
 
«___» _____________ 20__год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО								Утверждаю 
Начальник ОГПН 								Директор школы
Уйского района						_______ Фролов И.Д
________________						«___» _______2007г «___» __________2007г.							
 
 
 
 
 
 
				
План мероприятий месячника ГЗ.
 
 
 
 
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Ответственные

	1
	Проведение бесед, практических занятий, линеек и классных часов на тему: «Грамотное поведение при ЧС» и «Поведение на дорогах и в транспорте» (в рамках Месячника ГЗ).
	в течение сентября
	Классные руководители

	2
	Организация и проведение эвакуации на случай ЧС или пожара (в рамках Месячника ГЗ и Дня защиты детей)
	сентябрь-октябрь; апрель-май
	  Директор школы
Преподаватель ОБЖ

	3
	Конкурс рисунка на противопожарную тематику
	В течение года
	Преподаватель ОБЖ
Классные руководители


	4

	Демонстрация мультфильмов на противопожарную тематику для учащихся младших классов и воспитанников детских садов
	в течение года
	Классные руководители

	5
	Педагогические совещания по вопросам повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте.
	сентябрь
	Директор
Заместители по воспитательной работе


 
 
 
 
 
 
 
























 
Журнал учёта первичных средств пожаротушения
	№
	Место нахождения
	Дата выпуска
	Дата перезарядки
	Ответственный
	Подпись
	Примечание

	1
	Комбинированная мастерская 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кабинет информатики 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Спортзал 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Лаборатория 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1 этаж 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2 этаж(выход на  д/с) 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2 этаж (лестничная площадка)
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Котельная  
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Котельная 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 








Инструкция о мерах пожарной безопасности 
 
I.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящая инструкция разработана на основании типовых правил пожарной безопасности
для образовательных учреждений, инструкции по тушению пожара в электроустановках,
электростанций и подстанций, котельных на печном (жидком) топливе и на мазуте.
Знание настоящей инструкции обязательно для всех работников МОУ Вандышевская СОШ.
2. Заведующие учебными кабинетами , повар, бригадир машинистов котельной являются ответственными лицами за противопожарную безопасность и обязаны:
    обеспечить соблюдение па участках работы установленного противопожарного режима;
    следить за исправностью электрооборудования, приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технического оборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;
    следить за уборкой рабочих мест и помещений, отключением электросетей после
окончания работы;
    обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации.
3.	Все, вновь зачисленные па работу, должны пройти специальный противопожарный инструктаж, а весь обслуживающий персонал ОПО предприятия не реже одного раза в полугодие должны принять участие в противопожарной тренировке и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
4. Территория предприятия должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства.
5. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен свободный доступ.
6. В производственных и административных зданиях запрещается:
    устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование, мебель и другие предметы;
    убирать помещения с применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ПК);
    оставлять после окончания работы топящиеся печи, включенные в электросеть нагревательные приборы;
    производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и др. способами, с применением открытого огня.
7.	Курение на производствах допускается в специально отведенных местах, оборудованных урнами с водой.
 
2. Порядок совместных действий работников школы, её администрации и пожарной охраны при ликвидации пожаров.
2.1.  Каждый рабочий или служащий, обнаруживший пожар пли загорание. ОБЯЗАН:
2.2. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону   01.
2.3. Приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран и т.п.)
2.4. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя объекта ( начальника цеха, участка и т.п. )
2.5.  Руководитель объекта или представитель администрации, прибывшие к месту пожара ОБЯЗАНЫ:
2.6. Проверить, вызвана ли пожарная помощь.
2.7. Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.
2.8. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.
2.9. Удалить из помещения за пределы опасной зоны всех рабочих и служащих, не занятых ликвидацией пожара.
2.10. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение.
2.11. При необходимости вызвать газоспасательную службу (04), медицинскую (03), милицию (02)
2.12. Организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку работающих агрегатов, устройств, остановку систем вентиляции.
2.13. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель администрации ОБЯЗАН: сообщить руководителю тушения пожара необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринимаемых по его ликвидации, о наличии в помещении людей, занимающихся ликвидацией пожара.
 
3. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.
 
3.1. Ответственные лица за состояние эл.установок ОБЯЗАНЫ:
3.2. Обеспечить своевременное проведение  профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов эл.оборудования и эл. сетей.
3.3. Следить за правильностью выбора и применения кабелей, эл.проводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро-и взрывоопасности зон помещений и условий окружающей среды.
3.4. Систематически контролировать  состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений, а такжедругих нарушений режимов работы.
3.5. Следить за исправностью установок и средств, предназначенных для ликвидации загораний и пожаров  в электрических установках и кабельных помещениях.
3.6. Все электрические установки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других нарушений режимов, могущих привести к пожарам и загораниям. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока вставки  (клеймо ставит завод-изготовитель).
3.7. Соединения, оконцевания и ответвления  жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, лайки или специальных зажимов.
3.8. Неисправности в эл.установках и эл.аппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горячей  изоляции и кабелей и проводов, должны немедленно  устраняться. Неисправную эл.сеть следует отключать до приведения её в пожаробезопасное состояние.
3.9. В распределительных устройствах кабели должны быть снабжены бирками с обозначением марки, напряжения, сечения жил, номера или наименования подключенного потребителя. Хранение в шкафах и щитах посторонних предметов запрещается.
3.10. Запрещается скручивать эл провода, завязывать их в узлы, подвешивать на провода и установочную эл.аппаратуру, одежду и др. предметы, а также подвешивать светильники непосредственно на провода.
3.11. Электронагревательные приборы допускается использовать только в случаях, вызванных производственной необходимостью (в лабораториях, медпунктах и др.) с письменного разрешения пожарной охраны и лица ответственного за электрохозяйство. При этом приборы должны иметь закрытые нагревательные элементы, устанавливаться на несгораемые основания и находиться под постоянным наблюдением.
 
 
 
Особенности тушения пожаров на электрооборудовании.
 
3.12. При взрыве или пожаре аппарат должен быть отключен со всех сторон. После снятия напряжения тушение пожара следует производить любыми средствами пожаротушения, эл.двигатель тушить углекислотным огнетушителем.
3.13. Для ограничения очага пожара должны быть принятыми меры, предотвращающие растекание трансформаторного масла  (обваловка, присыпка песком ит.п.) и перебрасывание пламени на соседние помещения и эл.установки путём закрывания дверей и применение средств пожаротушения.
3.14. Тушение пожара (до отключения эл.установок) ручными средствами с применением всех видов пен и воды запрещается, т.к. пена и вода обладают хорошей электропроводностью.
 
4. Требования пожарной безопасности в помещениях котельных.
 
4.1. Паровые котлы, пароподогреватели и экономайзеры должны быть укомплектованы исправными контрольно-измерительными и регистрирующими приборами и постоянного квалифицированного обслуживания.
4.2. Все элементы котла, которые могут нагреваться до температуры выше допустимой, должны быть надежно изолированы.
4.3. К числу причин возникновения пожаров следует отнести вылетающие из дымовой трубы искры от горящей сажи или несгоревшие частицы топлива (твердого или жидкого). Во избежание пожаров по этой причине необходимо регулярно очищать дымоходы от накопившейся сажи.
4.4. При работе котла на жидком топливе необходимо следить за равномерной подачей жидкого топлива к форсункам, правильным обслуживанием их во время работы.
4.5. Пожары могут также возникать от самовоспламенения  промасленной ветоши. Во всех котельных категорически запрещается хранить горюче-смазочные материалы, бензин, керосин, масло, лаки, нитрокраски и др. легковоспламеняющие и горючие жидкости. Смазочные материалы должны содержаться в специальных масленках в количестве не превышающей суточной потребности. Все помещения  котельных установок должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем.
4.6. Обслуживающий котельные установки персонал должны ежегодно перед началом отопительного сезона пройти противопожарный инструктаж.
В помещении котельной ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    производить работы не связанные с обслуживанием котельной установки, допускать в котельную, поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам,
    допускать подтекание печного топлива, мазута или утечку газа из системы топливоподачи;
    сушить какие-либо материалы на котлах, паропроводах и теплопроводах;
    ставить на стоянку транспортные средства и тракторы.
 
Особенности тушения пожаров в котельных на мазутном и печном топливе.
4.10. Горящий мазут, печное топливо забрасывать песком, землей от краев к центру и ни в коем случае не заливать водой, так как они всплывают на поверхность и распространяясь в стороны только увеличивают площадь охваченную огнем.
5. Открытые склады масляного хозяйства.
 
5.1. Зона мазутною и печного топлива должны быть огорожены и оборудованы знаками «Вход посторонним воспрещен», «Огнеопасно», «Не курить». «Не пользоваться открытым огнем» по ГОСТу.
5.2. Запрещается вблизи цистерн производить работы искрообразующим инструментом. Для освещения внутри цистерн должны применяться только взрывобезопасные фонари.
5.3. В помещении насосных станций должны быть оборудованы пожарные щиты, ящик с песком и лопатой.
5.4. Топливохранилище, мазутонасосная и эстакада для слива топлива должны быть оборудованы устройствами для тушения пожара: каждый отдельно стоящий резервуар должен быть оборудован огнетушителем, ящиком с песком 0,5 куб.м. и лопатой.
5.5 Тушение пожара в мазутонасосной производится насыщенным паром (песком, огнетушителем). Привод вентиля противопожарного паропровода выносится наружу и должен быть защищен от атмосферных осадков.
5.6. Обслуживающий персонал должен следить за исправным состоянием средств, предназначенных для тушения пожара, а при возникновении его принимать меры для ликвидации и немедленно сообщить о случившемся своему руководителю и в пожарную часть.
6. Требования  пожарной безопасности при выполнении злектро- и газосварки
6.1. Участки электро- и газосварки относятся к наиболее пожароопасным, так как эти работы связаны с применением открытого огня, ценообразованием и нагреванием деталей,  и конструкции или оборудования до больших температур, способствующие воспламенению горючих веществ и материалов.
6.2 При сварке и резке металлов образуется большое количество брызг расплавленного металла, происходит выделение теплоты, что может послужить причиной пожара. Ещё больше брызг; металла образуется при электродуговой или газовой сварке (резке), так как значительная часть расплавленного металла при проведении работ выдувается газовой струей из прорезаемой канавки, поэтому рекомендуется очищать от горючих материалов временные места электро- и газосварки если они расположены на определенной высоте над уровнем пола здания или поверхности земли.
Высота места сварки над уровнем поверхности, м______________________0  2  5  7  10
Минимальное расстояние разлета искр до 
незащищенных горючих материалов, м.   при сварке ______________________5  6  88  10  12
                                                                  при резке _______________________6  8  10  12  14
Для ограничения разлета искр, а также защиты горючих конструкции и материалов необходимо применять экраны или брезентовые занавеси, ограждающие рабочее место сварщика. Сварочный пост следует держать в чистоте. Ветошь, особенно промасленную и другие горючие отходы должны быть убраны до начала сварочных работ, а спецодежда и рукавицы работающих не должна иметь следов масел, ЛВЖ и ГЖ.
6.4. Разрешение па проведение временных пли разовых огневых работ дается только на одну рабочую смену, хотя при проведении одних и тех же работ, если таковые будут проводиться в течение нескольких смен пли дней, повторные разрешения от администрации предприятия (цеха) не требуются  В таких случаях на каждую следующую рабочую смену после осмотра места укачанных работ администрацией предприятия, цеха подтверждается ранее выданное разрешение, о чем в нем делается соответствующая запись.
6.5. К проведению огневых работ можно приступать только после выполнения всех требований пожарной безопасности (подготовки средств пожаротушения, очистки рабочего места от сгораемых материалов, защиты сгораемых конструкций и т.д.). После окончания огневых работ исполнитель обязан осмотреть место их проведения, (в течении 3-х часов), полить водой сгораемые конструкции и устранить причины, которые могут привести к возникновению пожара.
6.6. Ёмкости (цистерны, баки и т.д.), в которых находилось жидкое топливо, ЛВЖ, ГЖ, газы, перед сваркой должны быть очищены, промыты горячей водой с каустической содой, пропарены, просушены, провентилированы. После подготовки аппаратов и трубопроводов к огневым работам необходимо сделать анализ воздуха на содержание горючих газов и паров для определения возможности проведения огневых работ.
6.7. Аварийные огневые работы в зависимости от пожаро- и взрывоопасности места их проведения проводят под наблюдением главного инженера предприятия или лица, его замещающего, в присутствии начальника цеха, и тщательного инструктажа лиц, их проводящих.
7. Ремонтные  и  транспортные участки.
7.1. 	Все ремонтные работы необходимо проводить при строгом соблюдении противопожарного режима и правил пожарной безопасности. Одним из основных условии безопасного проведения ремонтных работ является полное обесточивание ремонтируемого оборудования, причем это должен делать только электромонтер. Категорически запрещается проводить ремонтные работы, промывку деталей и частей горючими жидкостями (керосином, бензином и т.п.) в цехе на рабочем месте.
7.2. 	Во многих случаях производство ремонтных работ сопровождается огневыми работами, в частности электросварочными, газосварочными, газорезными, паяльными и другими, поэтому в ремонт принимают транспортные средства только после слива горючего из баков,, газа из баллонов и масла из картеров. Ремонт баков, наполненных горючим, и картеров, заполненных маслом, запрещаем 
Инструкция     
 о закрытии учебных кабинетов, столовой, котельной, складов и других помещений после окончания работы в них.
 
Все помещения, независимо от их назначения, по окончанию в них работы на ночное время, выходные и праздничные дни перед закрытием должны быть проверены
 
Цель проверки помещений:
   устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар вне рабочее время, проверка наличия, исправности и готовности первичных средств пожаротушения. 

Проверяют следующее:
1. Проведена ли тщательная уборка помещения от производственных отходов, мусора, пыли, промасленных и обтирочных материалов, легковоспламеняющейся жидкости, бумаги, красок, растворителей.
2. Выключены ли электроприборы, электродвигатели, элекронагревательные устройства, обесточена ли сеть рабочего электроосвещения.
3. Прекращена ли работа всех огнедействующих приборов ( электроплиток и других электроприборов)
4. Закрыты и заперты ли окна, форточки, двери, ведущие в другие помещения.
5. Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении
6. Освобождены ли проходы, проезды.
7. Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения, к дверям запасных выходов.
8. Исправно ли дежурное освещение.
9. Не остался ли кто в помещении из работников или посторонних лиц. Проверку следует проводить исключительно тщательно! Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности и исключена возможность хищения имущества, ответственное лицо запирает помещение на ключ без права его передачи третьим лицам без согласования с администрацией школы.
10. Лицам, ответственным за противопожарное состояние помещения, запрещается уходить с территории школы, столовой, котельной по окончанию работы без проверки вверенного ему помещения.
 
 
 
Инструкцию по ППБ разработал
Директор школы                                              ________Барышникова Н.И.
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения.
	Комиссия в составе директора школы Фролова ИД, членов Хайранова РХ, завхоза Кузениной ВВ провела инвентаризацию первичных средств пожаротушения и выявила следующее: 1. В школе и столовой имеется в наличии два пожарных щита и они укомплектованы согласно нормам. 2. Согласно учётной документации в наличии ___ порошковых огнетушителей марки ОП-4(3). Из них неисправны____. Уровень давления в исправных порошковых огнетушителях оптимален. 3. Пожарный гидрант в исправном состоянии. 4. Вывод водовода к пожарному гидранту имеет необходимое обозначение. 5. Пожарные шланги в количестве 10 рукавов расположены по периметру здания и готовы к эксплуатации.
«08» августа 20__ года.
Председатель комиссии: Фролов ИД
Члены комиссии: Кузенина ВВ
		     Хайранов РХ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















 
Утверждаю:______
Директор МБОУ ООШ д.Верх.Алыштан
Барышникова Н.И.
План мероприятий по предупреждению терроризма и обеспечению безопасного функционирования
 МБОУ ООШ д.Верхний Алыштан
 
 
	П\п
	Наименование мероприятий
	Дата проведения
	Ответственный
	Отметка о выполнении

	1
	Инструктаж коллектива с рекомендациями по созданию безопасных условий деятельности
школы
	31.08.17г
	Барышникова Н.И









	 

	2
	Обновление и утверждение ПАМЯТОК: 
а)   Действия директора школы или лиц, его заменяющих 
 - При угрозе возникновения террористического акта;
 - При срабатывании взрывного устройства;
 - При захвате школьников или персонала в заложники; 
 - При угрозе возникновения пожара; 
б)  Действия персонала: 
 - При обнаружении взрывного устройства;
  - При эвакуации школьников из здания школы; 
 - При обращение с письменным сообщением об угрозе взрыва (до и после получения),
	До 01.08.17г
	Барышникова Н.И
	 

	3
	Обеспечение пропускного режима в школу и на прилегающую территорию
	С 01.09.17г
	Барышникова Н.И
	 

	4
	Оборудование внешнего освещения территории вокруг школы
 
 
	До 31.05.2018 г
	Барышникова Н.И
	


 

	5
	Размножение схем эвакуации и размещение их во всех кабинетах школы
	До 05.09.17г
	Барышникова Н.И
	 

	61.
	Участие в проведении родительских собраний с тематикой: 
а)  Действия при возгорании около школы; 
б)  Действия при захвате школы террористами; 
с)   При проведении массовых мероприятий
	В теч. Уч.года
	Елисеева С.А.
	 

	7
	Участие и проведение кл. часов с тематикой: 
а) Поведение при обнаружении взрывного устройства
 б) Поведение при эвакуации; 
в)  Действия на месте взрыва;
г)  Действия при захвате в заложники
	В теч.уч.г
	Кл. руководители

	 


 
	8
	Просмотр фильма «Взрывные устройства»
	Декабрь
	Балянова И.Г.
	 

	9 
	Участие в проведении учебных эвакуаций

	Сентябрь май
	Балянова И.Г.
	'

	10
	Обновить список экстренных служб района и их телефоны
	До 01.10.17г.
	Барышникова Н.И
	 

	 
11
	 
Профилактическая работа с учащимися, замеченными со спичками, зажигалками, колющими и режущими предметами.
	В течение года
	Самодурова М.П.
	 

	
	
	
	
	
	


 

