| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИҠАҺЫ ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ «БАЛАЛАР ҺӘМ ҮҪМЕРҘӘР ТУРИЗМЫ ҺӘМ ЭКСКУРСИЯЛАР СТАНЦИЯҺЫ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ (МБУ ӨББ БһҮТһЭС) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (МБУ ДО СДиЮТиЭ) |
| --- | --- |
| Ленин проспекты, 65, Октябрьский ҡалаһы, Башҡортостан Республиҡаһы, 452613 Тел. (34767)3–26–00 E–mail: sdutie85@mail.ru | пр. Ленин, 65, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452613 Тел. (34767)3–26–00 E–mail: sdutie85@mail.ru |
| 23.11.2018 № 115 . на № от . |  |

Заместителю прокурора города младшему советнику юстиции Д.Г.Агатипову

В ответ на представление прокуратуры города Октябрьский Республики Башкортостан от 26.10.2018 года № 38 А-2018, рассмотренное с участием  старшего помощника прокуратуры младшего советника юстиции Т. Н. Филатовой,  был  издан приказ от 29.10.2018 г. № 144 «Об устранении нарушений и недостатков по результатам проверки прокуратуры города Октябрьский Республики Башкортостан»

Нарушения устранены частично:

- В нарушение требований ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дверь при выходе из методического кабинета открывается не по направлению движения.

В целях устранения нарушения дверь снята, что предполагает безопасное движение по направлению к выходу (фото прилагаем).

- В нарушение требований п.4.2.2. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы» отсутствует аварийное освещения в тамбуре при выходе из здания.

В целях устранения нарушения по Договору от 19.01.2018 № 11 на техническое обслуживание и производственную эксплуатацию электроустановок потребителей произведена установка аварийных светильников (Договор и фото прилагается).

- В нарушение требований п.6.18 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на двери при входе отсутствует доводчик.

В целях устранения нарушения произведение передвижка денежных средств для приобретения доводчиков на 2 двери (на входную и эвакуационный выход). (Копия счета прилагается)

- В нарушение п.12.49 Норм пожарной безопасности (НПБ) 88-2001, п.13.14.5 СП 5.13130.2009 прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации не защищен металлическим коробом.

Контроллер «Сова КП» в настоящее время заменяется на «Каланчу» и будет находится в одном помещении с охранной сигнализацией.

5. В части нарушений требований охранной и тревожной сигнализации

Отсутствие канала для передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющие функции в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112».

В образовательном учреждении установлена охранная сигнализация, которая согласно договора начнет работать 23.11.2018 года (Договор прилагается).

Приложение:

- Приказ от 29.10.2018 г. № 144 «Об устранении нарушений и недостатков по результатам проверки прокуратуры города Октябрьский Республики Башкортостан»

- Фото со снятой дверью из методического кабинета.

- Фото с установленным аварийным освещением в тамбуре при выходе из здания.

- Копия счета на приобретение доводчиков.

- Копия договора № 153-18 от 02.11.2018 г.

- Фото с установленной охранной сигнализацией.

Директор                                                                    А.Ф.Алпарова

Фото с установленной охранной сигнализацией

Фото со снятой дверью из методического кабинета

Фото с установленным аварийным освещением в тамбуре при выходе из здания.

Копия счета на приобретение доводчиков