Приложение №1к требованиям к форме программы в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее

реализации

Паспорт

Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ИСЯНГИЛЬДИНО

на2024-2026годы

| Полное наименованиеорганизации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ИСЯНГИЛЬДИНО |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ( с последующими изменениями) - Распоряжение Правительства от 13.11.2009 года №1715-р "Об энергетической стратегии России на период до2030 г." - приказ Минобрнауки от 18.04.2012 года №309 "Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации" |
| Полное наименование исполнителей и(или)со исполнителей программы | Сотрудники МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕРЕВНИ ИСЯНГИЛЬДИНО Общее руководство программой осуществляет директор Исхаков Халим Кунаккужевич |
| Почтовый адрес | 453806, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, деревня Исянгильдино, ул. М.Акмуллы4. |
| Цели программы | - Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении - (ТЭР),холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР. -Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату |

| Целевые показателипрограммы | - Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) - Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) -Оснащенность приборами учета электроэнергии -Оснащенность приборами учета холодного водоснабжения -Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения (%) |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы:2024г.-2026г. |
| Источники и объемы финансовогообеспеченияреализации программы | - Муниципальный бюджет В разрезе по годам: 2024 год -280,00 тыс. руб 2025 год-270,0 тыс. руб 2026 год -265,00 тыс. руб |
| Планируемыерезультаты реализации программы | Энергетическая эффективность составит: - электрической энергии в размере не менее 0,78 тыс.кВт*ч; - Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов |

Приложение № 2к требованиям к форме программы в области энергосбереженияиповышенияэнергетическойэффективностиорганизаций

сучастиемгосударстваимуниципальногообразованияи

отчетности о ходе ее реализации,утв. приказомМинэнергоРоссииот30июня2014г.№398

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ

| №п/п | Наименование показателя программы | Единицаизмерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевые показатели отражающие долю используемых приборов учета |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие удельный расход |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на1кв.м общей площади | кВт.ч/кв.м. | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на1кв.мобщей площади | Гкал/кв.м. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | куб.м./чел. | 0,81 | 0,81 | 0,81 |

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение№3ктребованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации,утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2014г. №398

МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| №п/п | Наименованиемероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализациимероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральномвыражении |  | В стоимостномвыражении |  |  | В натуральномвыражении |  | встоимостномвыражении |  |  | В натуральномвыражении |  | В стоимостном выраж ении |
|  |  | источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед.изм. | тыс.руб. | источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед.изм. | тыс.руб | источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед.изм. | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименованиемероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетическихресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральномвыражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральномвыражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральномвыражении |  | В стоим остном выражении |
|  |  | источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед.изм. | тыс.руб. | источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед.изм. | тыс.руб | источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед.изм. | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1.Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение выключенияэлектроприборовиз сети при ихнеиспользовании | - | Беззатрат | - | - | - | - | Беззатрат | - | - | - | - | Беззатрат | - | - | - |
| 2.1.2 | Заменасветильников | МБ | 15,0 | 0, | тыс. кВт*ч |  | - | Беззатрат | - | - | - | - | Беззатрат | - | - | - |
| 2.2.Холоднаявода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Своевременноустранениеутечеки заменасантехническогооборудования | - | Беззатрат | - | - | - | - | Беззатрат | - | - | - | МБ | 5,0 | 6,96 | м3 |  |
| 2.3.Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Опрессовка и промывка системы отопления | МБ | 15,1 | 148,6 | м3 |  | МБ | 16,0 | 148,6 | м3 |  | МБ | 17,0 | 148,6 | м3 |  |
| Итогопомероприятиям |  |  | 30,1 |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
| Всегопомероприятиям |  |  | 30,1 |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |

ОТЧЕТ

Приложение № 4к требованиям к форме программы в области энергосбереженияиповышенияэнергетическойэффективностиорганизаций

сучастиемгосударстваимуниципальногообразованияи

отчетности о ходе ее реализации,утв. приказомМинэнергоРоссииот30июня2014г.№398

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ИПОВЫШЕНИЯЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ

на1января2025г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации: МОБУ ООШ д. Исянгильдино

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(должность)	(расшифровкаподписи)

Исполнитель

(должность)	(расшифровкаподписи)

«_	»	20	г.

Приложение № 5к требованиям к форме программы в области энергосбереженияиповышенияэнергетическойэффективностиорганизаций

сучастиемгосударстваимуниципальногообразованияи

отчетности о ходе ее реализации,утв. приказомМинэнергоРоссииот30июня2014г.№398

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ

на1января2025г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации:  МОБУ СОШ с.Макан

| №п/п | Наименование мероприятияпрограммы | Финансовое обеспечение реализациимероприятий |  |  |  | Экономиятопливно-энергетическихресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | внатуральномвыражении |  |  |  | встоимостном выражении,тыс.руб |  |  |
|  |  | источник | объем,тыс.руб. |  |  | количество |  |  | ед.изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | План | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегопомероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятияпрограммы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  | В стоимостном выражении,тыс.руб |  |  |
|  |  | источник |  | объем,тыс.руб. |  |  | количество |  |  | ед.изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  |  | План | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченноелицо)

Исполнитель

(должность)	(расшифровкаподписи)

(должность)	(расшифровкаподписи)

«_	»	20	г.

1.Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования  школы, так как повышение	 эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственном росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования МОБУ СОШ с.Макан показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при не эффективном использовании, распределении и потреблении тепловой электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение. Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений.

Общие сведения об учреждении

| Вид собственности | Муниципальное |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Основная общеобразовательная школа деревня Исянгильдино |
| Общая площадь | 1 146,5 м2 |
| Количество этажей | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Приборы учета энергоресурсов | Электроэнергия №009072024000629,2009г.. Теплоснабжение Счетчик газа № 28046699 |
| Юридический адрес учреждения | 453806,РБ, Хайбуллинский район, деревня Исянгильдино, ул. М.Акмуллы 4. |
| Почтовый адресучреждения | 453806,РБ, Хайбуллинский район, деревня Исянгильдино, ул. М.Акмуллы 4. |
| Тел./факс | 8(347 58) 2-84-24 |
| E-mail | esjangildino@mail.ru |
| Директор | Исхаков Халим Кунаккужевич |

Раздел 1.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного иррационального использования энергетических ресурсов,холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств.

2.Задачами Программы  являются:

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования; создание системы учета и контроля эффективности использования электроэнергии и управления энергосбережением;

проведение энергетического обследования;

снижение затрат к 2026году;

организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

1.Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии;

2.  Замена лампосвещения на энергосберегающие, экономияэлектричества.

3.Установкасчетчиковтепловойэнергии.Модернизациясистеминженерных коммуникаций,недопущение протечек.

4.Систематическийзамер сопротивления изоляцииэлектропроводови силовых линий. Минимизация потерь электроэнергии при транспортировке.

4.Управление энергосбережением вучреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии бюджетную эффективность; - объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Учреждения определяет стратегию энергосбережения. Директор  учрежденияобеспечиваетконтрользареализациейорганизационныхитехнических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: - организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

- организация энергетического обследования учреждения;

5.Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности

использования энергии осуществляется за счет:

- муниципального бюджета.

6.Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024-2026 гг. В результате реализации программы

предполагается достигнуть суммарной экономии в целом по школе к концу 2026 года.

Раздел 2.

2.1 Краткая характеристика МОБУООШ д.Исянгильдино

Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного образования детей и взрослых. Сфера деятельности учреждения–образовательная. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по  общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. МОБУООШ д.Исянгильдино  именуемое в дальнейшем–Учреждение. Деятельностью является реализация конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, а также оказание услуг (выполнение работ)  в соответствии с действующим законодательством. Основными целями деятельности Учреждения является:

- удовлетворение основных потребностей граждан, общества, государства;

- выявление одарённых детей в раннем возрасте;

- создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания;

- приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного им искусств, опыта творческой деятельности;

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству;

- профессиональная ориентация детей.

Здание школы в ведено в эксплуатацию в 1977 году. Собственником имущества и учредителем Учреждения является Хайбуллинский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Хайбуллинского муниципального района осуществляет Администрация Хайбуллинского муниципального района.

В плановый период до 2025 года планируется:

1  Капитальный ремонт школы

2. Ежегодная промывка и опрессовка системы отопления;

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2022 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт | 499 | 25 000,00 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 1 258 | 65 000,00 |
| 3 | ХВС | м3 | 32,52 | 1500,00 |
|  | Итого |  |  | 91 500,00 |

| № п/п | Наименование ТЭР |  | В денежном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |
| 1 | Электрическая энергия | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  |
| 2 | Тепловая энергия | 65 000,00 |  | 65 000,00 |  | 65 000,00 |  |
| 3 | ХВС | 91 500,00 |  | 91 500,00 |  | 91 500,00 |  |
|  | Итого | 91 500,00 |  | 91 500,00 |  | 91 500,00 |  |

2.3 Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Количество вводов системы электроснабжения – 1.

Поставщик энергоресурса– ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Объем потребления энергоресурса за 2022 год  –194  кВт

Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов

В светильниках используются светодиодные и люминесцентные лампы мощностью

От 18 до 26Вт; от36 до 60 Вт.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждения осуществляется  филиалом «ОАО Газпром газораспределения г.Уфа» в г.Сибай Хайбуллинская комплексная служба.

Приборов коммерческого учета-корректор газа, газовый счетчик.

Состояние теплоснабжающей системы - хорошее. Ежегодно проводится осмотр теплоузла, системы теплоснабжения и опрессовка, промывка отопления. Неисправности устраняются сразу по мере их возникновения.

Система холодного водоснабжения и водоотведения:

В учреждении имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется централизованно по Договору СП Целинный сельсовет Хайбуллинский район РБ.

Количество вводов-1(прибором учета оборудования).Водоотведение осуществляется централизованно от общей системы.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом  2023 году.

| № п/п | Наименование тарифа | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | Руб | 280,00 |
| 2 | Теплоснабжение | Руб | 550,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | Руб | 16,000 |

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса на 2024-2026г.г.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт. | 194 | 194 | 194 | 194 |  |  |
| 2 | Теплоснабжение | Гкал. | 20,447 | 20,447 | 20,447 | 20,447 |  |  |
| 3 | Холодное водоснабжение | М3 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 |  |  |

План ежегодных мероприятий по энергосбережению

| № | мероприятия | исполнители | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |

| 1.1. |  | Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности |  | директор |  | постоянно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  | Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности |  | директор |  | до 01.09. 2023 г. |  |
| 1.3. |  | Издание распорядительныхдокументов по МОБУ ООШ д. Исянгильдино |  | директор |  | постоянно |  |
| 1.4. |  | Разработка программы энергосбережения и энергетической эффективности |  | директор |  | Июнь 2023 г. |  |
| 1.5. |  | Планирование включения вопросов, отражающих энергосбережения и энергоэффективности,на совещания х личного уровня |  | директор |  | в течение года |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление энергетических паспортов |  | директор |  | срок действия программы |  |
| 2.2. | Проведение энергетических исследований |  | директор |  | срок действия программы |  |
| 2.3. | Контроль за своевременной поверкой приборов учета |  | директор |  | срок действия программы |  |
| 3. Реализацияпроектовпо энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация режимных моментов по своевременномувключениюивыключению электропотребителей |  | директор |  | срок действия программы |  |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы актовый зал, классы и технические помещения |  | директор |  | срок действия программы |  |
| 4. Реализацияпроектовпо сбережениютепла |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Промывка систем отопления здания |  | Операторы ЧОП «Дозор» |  | Ежегодно июль-август месяц |  |
| 4.2. | Ремонт систем ХВС |  | СП Целинный сельсовет |  | по мере необходимости |  |
| 4.3. | Замена ламп на энергосберегающие |  |  |  | 2022 |  |

Раздел 3.Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г.

№ 591 государственному учреждению до 2026 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оснащенность приборами учета ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4.

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1. Основные направления энергосбережения и повышения Энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия, теплоснабжение, холодное водоснабжение. В связи с этим наиболеецелесообразными направлениями работы видится следующее:

-мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии : промывка отопительной системы.

-мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп.

-мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения, своевременная замена кранов.

5. Заключение

Программа энергосбережения в МОБУ ООШ д. Исянгильдино обеспечивает переход	 на энергоэффективный путь развития-минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-

энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и

лимитированию энергоресурсов;

-организацию энергетических обследований для выявления	нерационального

использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия,  нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Руководитель

(уполномоченное лицо)   _________________          ________________

(должность)                         (расшифровка)

Исполнитель                       _________________               ________________

(должность)                              (расшифровка)

«____»   ______________ 20__ г.