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	ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа селаКинзебулатово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (Ф 4.1).
(полное наименование объекта защиты)

 Собственник объекта защиты 	муниципальное бюджетное учреждение			
(Указываются организационно-правовая форма
														
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
														
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим
														
объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,
														
предусмотренном федеральным законом или договором)
    Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 	ОГРН 1020201775670						
    Идентификационный номер налогоплательщика 	ИНН0226004582				
    Место нахождения объекта защиты 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, 
с. Кинзебулатово, ул.1 Мая, д.18
(Указывается адрес объекта защиты)

    Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты453223, Республика БашкортостанИшимбайский район, с. Кинзебулатово, ул.1 Мая, д.18 тел 8(34794) 7-46-58, kinzebulat_sch@mail.ru.

    Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)
Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1977 год.	Капитальный ремонт проводился с 01.04.2022 по 04.10.2022 по программе «Модернизация школьных систем образования» на основании распоряжения Администрации МР ИР РБ №45-Р от 24 февраля 2022 года. Класс функциональной пожарной опасности не изменялся. Реконструкция не проводилась.
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ пореконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которыхпроводились соответствующие работы)

	N п/п
	Наименование раздела

	1.
	Характеристика объекта защиты

	
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1.1
	Степень огнестойкости
	II

	1.2
	Класс конструктивной пожарной опасности
	CО

	1.3
	Класс функциональной пожарной опасности
	Ф 4.1

	1.4
	Высота здания
	8 м

	1.5
	Площадь этажа в пределах пожарного отсека
	904,3 кв.м.

	1.6
	Объем здания
	8484 м³

	1.7
	Количество этажей
	2

	1.8
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)
	—

	1.9.
	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)
	Список используемых систем:
1.Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М»
2.Блок бесперебойного питания ББП-20 12В 2А
3. Система передачи сигнала о пожаре ОСПАК «Стрелец-мониторинг» с выводом на пульт пожарной части
4. Блок речевого оповещения «Соната – К»
5. Динамики речевого оповещения «Соната – 3»
6. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 М
7. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10
8. Световое табло «Сфера Х-24 (12В) «Выход»
9.Гидрант наружный

	

	2.
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

	Расчет значений пожарного риска не производился


	3.
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

	4.
	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

	
	Наименование противопожарного мероприятия
	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

	4.1
	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (глава 16, ст. 69 ч. 1, 2, 13).
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"(п. 65, 67, 68, 69)
	выполняется

	4.2
	Наружное противопожарное водоснабжение
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.68).
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.75).
	выполняется

	4.3
	Проезды и подъезды для пожарной техники
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(ст. 63, 75, 76).
	выполняется

	4.4
	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 35, 57, 58, 87, 137 п.1, 2)
	выполняется

	4.5
	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(ст.53, 89)
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 14, 16 (ж), 24, 26, 27, 30, 37).
	выполняется

	4.6
	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(ст.90, 98 п.11).
	выполняется

	4.7
	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)
	СП 2.13130.2020 
(п. 6.7.15).
СП 484.1311500.2020 (п.7.2)
СП 5 13130.2009 
(п. 13.14.13)
СП 485.1311500.2020 (п.7.4, п.7.5)
[bookmark: 100016]СП 486.1311500.2020 (прил. А).
ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(ст. 83,84,103)
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.55, 70)
	выполняется



	4.8
	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5)
	выполняется

	4.9
	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим
	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(ст. 3,4,5, 6 п.1)
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 5,6,9,10,11,12,14,17,21,22,24,26,27,29,30,32,34,35,36,56).
	выполняется
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