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Паспорт доступности

Образовательной организации

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
Для инвалидов и предоставляемых услугах

Исполнитель: Склярова Ю.В., старший воспитатель, 8(34792)3-13-80. 

Дата заполнения: « 26 »  ноября     2021г.

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОБУ 

Детский сад № 11 г. Белорецк

_____________________ 

Горбатова Е.В.

______________ 20___г. 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк   улица Пушкина, дом 45 А__
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание    2 этажа, 552,7 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта __2006 г.___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2021г, капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан; МДОБУ детский сад № 11 г. Белорецк. 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, улица Пушкина, дом 45 А.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная, 
1.10. Территориальная принадлежность Белорецкий район, 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации МР Белорецкий район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Карла Маркса 49.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности 

образование
2.2 Виды оказываемых услуг 
образовательные
2.3 Форма оказания услуг: 

на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   
83
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______90______ м

3.2.2 время движения (пешком) ________2_______ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ВНД

	
	в том числе инвалиды:
	 

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ВНД

	6
	с нарушениями умственного развития
	ВНД


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	                           ДПВ

	2
	Вход (входы) в здание
	              ДУ

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	              ДУ

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	             ДУ


	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	             ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	             ДУ

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	             ДУ


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ______________________
4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	 Технические решения невозможны

	2
	Вход (входы) в здание
	 Технические решения невозможны

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	 Технические решения невозможны

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	 Технические решения невозможны

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	 Технические решения невозможны

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	 Технические решения невозможны

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	 Технические решения невозможны

	8
	Все зоны и участки


	 Технические решения невозможны


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств________
в рамках исполнения   плана ______________________________________________





(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно_________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________ _______________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

__________________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _______________________

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » _____________ 20___ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ___01_________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОБУ 
Детский сад № 11 г. Белорецк

_____________________ 

Горбатова Е.В.
______________ 20___г. 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____01___________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, улица Пушкина, дом 45 А
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   2   этажа, 552,7 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта __2006 г.___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2021г, капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан; МДОБУ детский сад № 11 г. Белорецк. 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, улица Пушкина, дом 45 а.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная, 
1.10. Территориальная принадлежность Белорецкий район, 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации МР Белорецкий район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Карла Маркса 49.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности 

образование
2.2 Виды оказываемых услуг 
образовательные
2.3 Форма оказания услуг: 

на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   
83
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: _не предусмотрено
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___90_______ м

3.2.2 время движения (пешком) ____2_______ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ВНД

	
	в том числе инвалиды:
	      ВНД

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	      ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	      ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	      ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	      ВНД

	6
	с нарушениями умственного развития
	      ВНД


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Технические решения не возможны

	2
	Вход (входы) в здание
	Технические решения не возможны

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Технические решения не возможны

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Технические решения не возможны

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Технические решения не возможны

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Технические решения не возможны

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Технические решения не возможны

	8.
	Все зоны и участки
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____________________________

_________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОБУ
Детский сад № 11 г. Белорецк

______________________ 

Горбатова Е.В..
_______________ 20___г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

	    г. Белорецк____
   Наименование МР/ГО
	«____» ________ 20___ г.


1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, улица Пушкина, дом 45 А.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   2   этажа, 552,7 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта __2006 г.___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2021 г, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан; МДОБУ детский сад № 11 г. Белорецк. 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, улица Пушкина, дом 45 а.
2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация 
Образование
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

___ __________________________________________________________________________________, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _не предусмотрено__________.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___90_______ м

3.2.2 время движения (пешком) 

2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ВНД

	
	в том числе инвалиды:


	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках


	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата


	ВНД

	4
	с нарушениями зрения


	ВНД

	5
	с нарушениями слуха


	ВНД

	6
	с нарушениями умственного развития


	ВНД


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	            ДП-В
	
	

	2
	Вход (входы) в здание


	            ВНД
	
	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	            ВНД
	
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	            ВНД
	
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	            ВНД
	
	

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	            ВНД
	
	

	7
	Пути движения

 к объекту (от остановки транспорта)
	            ДП-В
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____________ _________
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Технические решения невозможны

	2
	Вход (входы) в здание
	Технические решения невозможны

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Технические решения невозможны

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Технические решения невозможны

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Технические решения невозможны

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Технические решения невозможны

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Технические решения невозможны

	8.
	Все зоны и участки


	Технические решения невозможны


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ___по мере поступления материальных средств_______________
в рамках исполнения ____________плана_______________________________________________





(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______частично доступно_____________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____требуется__________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______да_________________;

4.4.6. другое ____________________________________________нет________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

___________________________________________нет____________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту



на ______ л.

2. Входа (входов) в здание





на ______ л.

3. Путей движения в здании




на ______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта



на ______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений



на ______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте


на ______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________
на ______ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________
на ______ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

Руководитель

 рабочей группы _____________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)











    (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)










 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)










  (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

             Главный специалист БГРО БРО ООО "ВОИ" Гридневский А.В.  _____________  
                                                                        (Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)





 



___________________________________________________     ______________

                                                   (Должность, Ф.И.О.)



                 (Подпись)








представители организации,

расположенной на объекте
______Заведующий _____Горбатова Елена Владимировна _________________
(Должность, Ф.И.О.)


      (Подпись)

__Заместитель заведующего по АХЧ Татарникова Елена Викторовна_ ______________

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)







 
 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
№ 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан, ул. Пушкина, д. 45 А.
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 Плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	
	-
	все
	
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	
	-
	все
	
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	есть
	
	
	-
	все
	
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	-
	все
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	
	-
	все
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	-
	все
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающей к зданию
	 
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: ______________________________________________________________

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
№ 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан, ул. Пушкина, д. 45 а.

Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	
	
	 
	все
	
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	 
	все
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	
	 
	все
	
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	
	 
	все
	
	

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	
	 
	все
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	 
	все
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДП-В
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий      

к заключению: ______________________________________________________________

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

_______ Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
№ 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан, ул. Пушкина, д. 45 А
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержа-ние
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	
	 
	все
	
	

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	
	 
	все
	
	

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	технические решения невозможны

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	-
	-
	технические решения невозможны
	-
	
	технические решения невозможны

	3.5
	Дверь
	есть
	
	
	
	все
	
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	
	 
	все
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
	ДЧ-В
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: ______________________________________________________________
Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___01___ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
№ 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан, ул. Пушкина, д. 45 а.

Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	
	 -
	все
	
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	нет
	
	-
	-
	-
	
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	-
	-
	-
	
	-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	-
	-
	-
	
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	-
	-
	-
	
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	-
	все
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Учебная зона
	ВНД
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий 
к заключению: _______________________________________________________________

Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___01___ от «___» ________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 Плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	Место приложения труда
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	места приложения труда
	-
	-
	-
	-


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий 
к заключению: _______________________________________________________________

 Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __01____ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 11 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан, ул. Пушкина, д. 45 А.

Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	
	 -
	Все
	
	

	5.2
	Душевая комната
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	-
	Все
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДП-В
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий 
к заключению: _______________________________________________________________

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __01____ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11

г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан, ул. Пушкина, д. 45 а.

Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	-
	-
	приспособлено
	все
	
	

	6.2
	Акустические средства
	нет
	-
	-
	-
	все
	 -
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	-
	-
	-
	все
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	-
	-
	 -
	все
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте
	ДП-В
	-
	-
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий 
к заключению: _______________________________________________________________
