Памятка по безопасному использованию газа в быту может содержать следующие рекомендации:

- Регулярно проверять тягу в дымоотводах и открывать форточки в помещениях, где установлены газовые приборы. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходим постоянный приток свежего воздуха и вентиляция.

- Не оставлять работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

- Не использовать газовые плиты для отопления.

- Не оборудовать комнаты, где установлены газовые приборы, для сна или отдыха.

- По окончании использования газа закрыть краны на приборах, вентили перед ними или вентили баллонов.

- Регулярно проверять шланги и резьбовые соединения труб на герметичность.

- Уходя из квартиры надолго, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.

- В частном доме перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

- Перед использованием газовой печи проверять, полностью ли открыта шиберная задвижка. Периодически очищать «карман» дымохода.

- При внезапном прекращении подачи газа немедленно перекрыть краны горелок газовых приборов и позвонить в газовую службу по городскому телефону 04, по мобильному 104.