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III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
 доступности для инвалидов объекта
	№
п/п
	Основные показатели доступности 
для инвалидов объекта 
	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

	1
	2
	3

	1.
	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
	Нет 

	2.
	Сменные  кресла-коляски
	Нет

	3.
	Адаптированные лифты
	Нет

	4.
	Поручни
	Нет

	5.
	Пандусы
	Нет

	6.
	Подъемные платформы (аппарели)
	Нет

	7.
	Раздвижные двери
	Нет

	8.
	Доступные входные группы
	Нет

	9.
	Доступные санитарно-гигиенические помещения
	Нет

	10.
	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
	Нет

	11.
	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
	Нет 
(только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения)

	12.
	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	Нет 
(только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения)

	13.
	Дублирование  необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией
	Нет 



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

	№
п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта 
	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта


	
1.
	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
	Нет

	2.
	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
	Нет

	3.
	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.
	Запланировано инструктирование всего персонала в I квартале
2019 года

	4.
	Наличие работников организаций, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
	Есть 
Приказ от «___»_____20___г.
№_____

	5.
	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации
	Есть 

	6.
	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
	Нет

	7.
	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов 
	Транспортные средства отсутствуют

	8.
	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
	Нет

	9.
	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и  звукоусиливающей аппаратуры
	Нет

	10.
	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
	Нет

	11.
	Обеспечение предоставление услуг тьютора
	Нет

	12.
	Иные
	Нет



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
	№
п/п
	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
	Сроки


	
1.
	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объектов инвалидов:
-установка пандуса;
-установка противоскользящего покрытия на край ступеней;
-установка поручней (наружных и внутренних вдоль марша лестниц);
-установка кнопки вызова  персонала в пределах досягаемости для инвалида-колясочника 
	2023 год

	2.
	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и\или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами.
	2023 год

	3.
	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже ( установка: санузла, опорных поручней, кнопки экстренного вызова , оборудовать поручнями раковины.)
	2023 год
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MACHOPT
JAOCTYIHOCTH /ISl HHBAJIH/I0B 00beKTa
H IPeJOoCTABJISIEMBIX HA HeM ycIyr B cdepe o0pa3zoBanus

I. Kparkas xapaKTepHCTHKA 00beKTa H IPeI0CTAB/IAeMbIX HA HEM yCIyT

Anpec 00beKTa, Ha KOTOPOM MPeOCTaBIsIeTCs (-F0TCs1) yeuyra (YCIyTH):

453300 Pecny0iamka Bamkoprocran, r.Kymepray, vi. Komcomoanckas n.21, via.Yamaesa, 1.7,
Kopuye 1.

HanmeHoBaHue mpefocTaBisieMoii (-MbIX) yciayru (yoiyr): o0mee oOpa3oBaHHe, NPHCMOTP H VX0 32
OeThbMH.

Caenenus 006 00OBeEKTE:

- 0TJeJbHO cTosimee 3aanne 3 dTaxa, 31601 kB. M.

- HaJIMYHE TIPUJIETAIOIIET0 3eMEIbHOTO yJacTKa (J1a, Het): Aa - 605,9 kB. M

HasBauue opranmsamuy, KOTOpas IPEIOCTaBIsSeT YCIYyTy HAaceleHHIo, (IOJHOE HaWuMEHOBAaHHE —
corniacHo YcraBy, COKpAIeHHOe HAHMEHOBaHHE):

MyHHUHOAJbHOE O10/1KETHOE 00meobpazoBaTeabHOE YUpexIeHne «Cpennss
o0meobpa3zoBareabHas  mikoaa Ne 6» ropoackoro okpyra ropox Kymepray Pecny0mamxu
Bamxkoprocran (MBOY «COIII Ne 6» I'O r.Kymepray PB)

AJipec MecTa HaXOXJICHHs OpraHU3aIiH:

453300 Pecnyoanka bamkopTocran, r.Kymepray, yi. Komcomoubcekas 1.21

OcHopanve sl NOIB30BaHHS OOBEKTOM (OINEPATHBHOE yIpAaBICHHE, apeH[a, COOGCTBEHHOCTD):
OIePATHBHOE YIIpaBJICHHE

®dopma coO6CTBEHHOCTH (TOCYIapCTBEHHAS, MyHHIMNIATbHAS, YaCTHAS) MYHHIHIAJbHAST
AJIMHHHCTPaTUBHO-TEPPUTOPHAIIBHAS T10/IBEZIOMCTBEHHOCTh (edepanvras, pecuoHanvras.,
MYHUYUNANbHAS): MYHUIAIAILHAS

HaumeHoBaHHe U afpec BHIIIECTOAIIEH OpraHU3aI[Hu:

KazenHoe yupexaenne «YupasijieHHe 00pa3oBaHusm) AJAMHHHCTPALMHA OPOJCKOr0 OKPYra ropojx
Kymepray Pecnyoankn bamkoprocran, r.Kymepray, va.Marpocosa, 16

II. Kparkas XapakTepHCTHKA JeHCTBYIOMIEr0 MOPSAKA MNPEeIOCTABJIEHHS Ha 00beKTe YCJIyr
HAaCeJIeHUI0

Coepa nesTenbHOCTH: 00pa3oBaTeIbHAN JeATEIbHOCTH

ITnanoBasi MOLIHOCTH (IIOCEIAEMOCTh, KOJIMYECTBO 0OCIY)KHBAEMBIX B JICHb, BMECTHMOCTb, IPOIYCKHAs
crocobHoCcTHh): 1176

@opma oxaszaHus ycuyr (Ha oOBeKTe, ¢ JUIMTENbHBIM HpeObIBAHHEM, B TOM YHCIE POXKHBAHHCM,
obecriedeHne JOCTyIa K MECTy IPeJOCTaBIeH s YCIyTH, HA JOMY, THCTaHIIHOHHO):

Ha 00beKTe;
¢ = HA IOMY — [I0 MECTY JKHTEJIbCTBA.

Kareropun 06CITyKHBa€MOT0 HACEJICHHS IO BO3PACTy (JETH, B3POCIBIE TPYIOCIOCOOHOTO BO3pacTa,
MOXKHJIBIE; BCE BO3PACTHbIE KaTeropuu): et 6,6 - 18 aer
Kareropuu o6cTyKUBaeMbIX HHBAIMIOB (MHBAJIH/ABI C HAPYIICHUSMH OTIOPHO-JBUTATEILHOTO ammapata;
HapyIICHUSIMH 3pEHHUs; HApYIIEHUSIMH CITyXa):

- HHBAJIW/IbI ¢ HAPYINICHHSAMH ONOPHO-IBUIaTEILHOI0 aNnapara;

- HADYVIICHUSAMH 3PCHUH
- HADYIICHUSAMH CJIyXa.





